**Załącznik Nr 6**

**Dane o odpadach z roku 2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych1)** | **Rok sprawozdawczy** **2014** |
| Nazwa oczyszczalni ścieków „Łącza” |
| **Adres oczyszczalni ścieków3)** |
| Województwolubuskie | GminaZielona Góra | MiejscowośćŁężyca | Nr domu | Nr lokalu |
| Kod pocztowy66-016 Czerwieńsk | Ulica Sportowa | Telefon służbowy684513600 | Faks służbowy4)684513601 |
| NIP4)1040000159 | REGON4)978093091 |
| **Decyzje** |
| Decyzja w zakresie gospodarki odpadami | Znak decyzji | Data wydania decyzji5) | Termin obowiązywaniadecyzji5) | Organ wydający decyzję |
| Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | DW.II.7710-5/10oraz zmiana (rozszerzenie)DW.II.7243.8.2011 | 11.03.2010 r.02.02.2011 r. | 11.03.2020 rj.w. | Marszałek Województwa Lubuskiego |
| **Rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę** |  |
| **Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych** | **Oznaczona najniższa wartość** | **Oznaczona najwyższa wartość** | **Średnia wartość z wszystkich oznaczeń w ciągu roku** |
| Odczyn pH | 11,9 | 12,50 | 12,20 |
| Zawartość suchej masy [%] | 20,70 | 26,90 | 23,80 |
| Zawartość substancji organicznych [% s.m.] | 0,20 | 46,50 | 23,35 |
| Zawartość azotu ogólnego [% s.m.] w tym: azotu amonowego [% s.m.] | 1,00 0,10 | 2,51 0,11 | 1,76 0,11 |
| Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.] | 0,30 | 1,33 | 0,82 |
| Zawartość wapnia [% s.m.] | 1,38 | 44,20 | 22,79 |
| Zawartość magnezu [% s.m.] | 0,27 | 1,77 | 1,02 |
| Kadm [mg/kg s.m.] | 0,47 | 1,47 | 0,97 |
| Miedź [mg/kg s.m.] | 38,70 | 123 | 80,85 |
| Nikiel [mg/kg s.m.] | 5,62 | 15,30 | 10,46 |
| Ołów [mg/kg s.m.] | 15,30 | 35,90 | 25,60 |
| Cynk [mg/kg s.m.] | 166 | 480 | 323 |
| Rtęć [mg/kg s.m.] | 0,05 | 2,47 | 1,26 |
| Chrom [mg/kg s.m.] | 4,94 | 17,60 | 11,27 |
| Łączna liczba żywych jaj pasożytów[liczba/kg s.m. osadu]7) |  |
| Bakterie z rodzaju *Salmonella* w 100 g osadów przeznaczonych do badań8) | □ wyizolowano | x nie wyizolowano |
| Postać komunalnych osadów ściekowych8) | płynna□  | ziemistax | mazista□ |