#### Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

**Dostawy preparatu przeciw zagniwaniu ścieków**

**I. Opis przedmiotu zamówienia**:

1. **Preparat przeciw zagniwaniu ścieków** jest mieszaniną zawierającą azotan wapnia w ilości min.40 % i wodę. Przeznaczony jest do stosowania w technologii zapobiegającej zagniwaniu ścieków komunalnych i przemysłowych.

W/w preparat musi spełniać poniższe kryteria:

a) nie dopuszcza do powstawania odorów z zagniwania ścieków,

b) posiada skuteczność działania w każdych warunkach pogodowych zima-lato,

c) mrozoodporny do – 25oC,

d) odporny na wysokie temperatury,

**e) bezpieczny (nie toksyczny) dla ludzi i środowiska (neutralny),**

**f) nie powoduje dodatkowej korozji betonów i elementów stalowych w przepompowniach i studniach pośrednich,**

g) nie wywołuje zakłóceń pracy przepompowni ścieków,

h) poprawia sprawność oczyszczalni ścieków.

2. Przewidywana maksymalna wielkość dostaw: 241 ton.

3. Termin dostawy: 7 dni od daty złożenia zamówienia (telefonicznie, e-mail).

4. Preparat będzie dostarczany w kontenerach, paleto pojemnikach o pojemności 1000 l (około 1200 kg).

5. Wszystkie koszty związane z dostawą preparatu (transportem, opakowaniem) ponosi Wykonawca.

6. Opakowania zwrotne – koszty odbioru opakowań ponosi Wykonawca.

……………………………………

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)