## przedmiar
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali konferencyjnej Zielona Góra, ul. Zjednoczenia dz. nr 26/1 obręb nr 2
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | cena | Wartość
1 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
1 d.1 | KNR 7-28 0203-05 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg. | otw.
|  | 1 | otw. | 1 |  | 0
RAZEM
2 d.1 | KNNR 4 0106-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m
|  | 22 | m | 22 |  | 0
RAZEM
3 d.1 | KNNR 4 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m
|  | 12 | m | 12 |  | 0
RAZEM
4 d.1 | KNNR 4 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt.
|  | 6 | szt. | 6 |  | 0
RAZEM
5 d.1 | KNNR 4 0115-07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
6 d.1 | KNNR 4 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
7 d.1 | KNNR 4 0126-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m
|  | 34 | m | 34 |  | 0
RAZEM
8 d.1 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m
|  | 34 | m | 34 |  | 0
RAZEM
9 d.1 | KNNR 4 0130-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
10 d.1 | KNNR 4 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
11 d.1 | KNNR 4 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
12 d.1 | KNNR 4 0143-01 analogia | Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowe | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1 |  | 0
RAZEM
13 d.1 | KNNR 4 0138-01 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
14 d.1 | KNNR 4 0142-01 | Szafki hydrantowe naścienne | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1 |  | 0
RAZEM
2 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
15 d.2 | KNR 7-28 0209-11 | Wykucie bruzd o przekroju do 200 cm2 w podłożu betonowym | m
|  | 5.2 | m | 5.2 |  | 0
RAZEM
16 d.2 | KNR 7-28 0209-12 | Wykucie bruzd w podłożu betonowym - dod.za dalsze 100 cm2 przekroju | m
|  | 5.2 | m | 5.2 |  | 0
RAZEM
17 d.2 | KNNR 8 0209-04 | Wstawienie trójnika z PCW o śr.75-110 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie | szt
|  | 1 | szt | 1 |  | 0
RAZEM
18 d.2 | KNNR 4 0208-06 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych | m
|  | 16 | m | 16 |  | 0
RAZEM
19 d.2 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m
|  | 6 | m | 6 |  | 0
RAZEM
20 d.2 | KNNR 4 0207-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m
|  | 3 | m | 3 |  | 0
RAZEM
21 d.2 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt.
|  | 3 | szt. | 3 |  | 0
RAZEM
22 d.2 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
23 d.2 | KNNR 4 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
24 d.2 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1 |  | 0
RAZEM
25 d.2 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1 |  | 0
RAZEM
26 d.2 | KNNR 4 0234-02 analogia | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1 |  | 0
RAZEM
3 | WENTYLACJA
27 d.3 | KNR 7-24 0130-03 analogia | Centrala wentylacyjna MCKT z wymiennikiem krzyżowym Q = 2,0 kW , moc 2 x 0,75 kW | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
28 d.3 | KNR 7-08 0301-02 | Układy sterowania centrali wentylacyjnej | ukl.
|  | 1 | ukl. | 1 |  | 0
RAZEM
29 d.3 | KNR 2-17 0122-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udzial kształtek do 35 % | m2
|  | 8.4 | m2 | 8.4 |  | 0
RAZEM
30 d.3 | KNR 2-17 0122-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 % | m2
|  | 26.27 | m2 | 26.27 |  | 0
RAZEM
31 d.3 | KNR 2-17 0122-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udzial kształtek do 35 % | m2
|  | 35.68 | m2 | 35.68 |  | 0
RAZEM
32 d.3 | KNR 2-17 0103-06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - dyfuzory | m2
|  | 2.48 | m2 | 2.48 |  | 0
RAZEM
33 d.3 | KNR 2-17 0138-01 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt.
|  | 26 | szt. | 26 |  | 0
RAZEM
34 d.3 | KNR 2-17 0149-03 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 315 mm,w układach kanałowych | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
35 d.3 | KNR 2-17 0144-02 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 315 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
36 d.3 | KNR 2-17 0147-01 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 315 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1
RAZEM
37 d.3 | KNR 2-17 0131-03 | Klapa pożarowa fi 315 mm | szt.
|  | 2 | szt. | 2 |  | 0
RAZEM
38 d.3 | KNR 2-17 0140-01 | Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm | szt.
|  | 2 | szt. | 2 |  | 0
RAZEM
4 | INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
39 d.4 | KNR 7-28 0207-14 | Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub.do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr.do 100 mm | otw.
|  | 2 | otw. | 2 |  | 0
RAZEM
40 d.4 | KNR 4-02 0505-02 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm | szt.
|  | 2 | szt. | 2 |  | 0
RAZEM
41 d.4 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m
|  | 85 | m | 85 |  | 0
RAZEM
42 d.4 | KNNR 4 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m
|  | 85 | m | 85 |  | 0
RAZEM
43 d.4 | KNNR 4 0408-04 | Wydłużki U-kształtowe o śr. zewnętrznej 22 mm z rur miedzianych | szt.
|  | 4 | szt. | 4 |  | 0
RAZEM
44 d.4 | KNNR 4 0409-04 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 22 mm | szt.
|  | 2 | szt. | 2 |  | 0
RAZEM
45 d.4 | KNNR 4 0411-02 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm | szt.
|  | 3 | szt. | 3 |  | 0
RAZEM
46 d.4 | KNNR 4 0411-02 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
47 d.4 | KNR 0-35 0208-01 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłaczeniowych 1/2" wraz z podejściem | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
48 d.4 | KNR 7-08 0806-03 | Montaż zaworów 3-drogowych (CENA ZAWORU UJĘTA W CENIE DOSTAWY AUTOMATYKI) | szt.
|  | 1 | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
49 d.4 | KNR 0-34 0101-18 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m
|  | 85 | m | 85 |  | 0
RAZEM
|  |  |  | OGÓŁEM |  | 0