SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 100 000 € na:

remont przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze - Łężycy

OZNACZENIE  POSTĘPOWANIA: RR/RI-27/MJ/2017

ZAMAWIAJĄCY:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a

tel.  0-68  45-19-300 do 302, faks: 0-68  45-19-352

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

##### Nazwa i adres Zamawiającego

##### „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra

tel.( 0-68 ) 45-19-300 do 302, faks (0-68 ) 45-19-352,

REGON: 978093091,   NIP: 1040000159

www.zwik.zgora.pl, e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

# Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 100 000 €, zgodnie z §37 Regulaminu udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., zwanym dalej Regulaminem Spółki.

# Podstawa prawna wykonywania zamówienia

          - Regulamin udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

          - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami);

          - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 z 2001 r., poz. 42);

          - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 39 z późniejszymi zmianami);

          - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

          - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

          - Przepisy i wytyczne branżowe.

            - Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

- 45 453000-7

- 45 220000-5

- 45 262330-3

- 45 223500-1

- Przedmiot zamówienia

  - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont ścian, stropu i dna przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze-Łężycy. Remont polega na reprofilacji wierzchniej warstwy betonu ścian, stropu i dna przepompowni zlokalizowanej w budynku krat i sit na oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze - Łężycy. Uszkodzenie betonu nastąpiło wskutek agresywnego oddziaływania ścieków komunalnych na żelbetową konstrukcję przepompowni. Uszkodzeniu (zlasowaniu) uległ beton oraz część zbrojenia w obrębie ścian, stropu i dna przepompowni. Stopień uszkodzeń jest zróżnicowany i występuje w szczególności w części konstrukcji powyżej lustra ścieków. W komorze znajdują się również dwa podesty żelbetowe podlegające reprofilacji.

W zakres robót wchodzi również:

- usunięcie z przepompowni zalegających ścieków, ok. 5-6m3,

- wymiana podpór podtrzymujących rurociągi tłoczne w przepompowni w ilości 15 szt.,

- demontaż i ponowny montaż barierek oraz drabin złazowych,

- miejscowe iniekcje betonu,

- uszczelnienie przejść  rurociągów i przewodów przez ściany, itd.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

  - Skrócony opis konstrukcji przepompowni:

5.2.1. Przepompownia główna

Główna przepompownia ścieków jest monolitycznym, żelbetowym zbiornikiem o rzucie prostokątnym, o wym.: 1130 cm x 400 cm x 937 cm, wylewana na mokro z B-30 W-6, zbrojona prętami ze stali A-II. Otulina prętów ok. 4 cm, gr. ściany 40 cm, płyta denna gr. 50 cm posadowiona na warstwie chudego betonu gr. 15 cm. Na płycie dennej wykonane spadki technologiczne z B-20 o powierzchni wykończonej jako „wypalana”.

5.2.2. Strop nad przepompownią

Strop nad przepompownią płytowo-żebrowy. Żebra 40 cm x 50 cm z betonu B30, zbrojone podłużnie prętami ze stali A-II, strzemiona ( 8 ze stali A-0. Płyta gr. 15 cm zbrojona prętami ze stali A-0. Otulina dolna prętów ok. 3 cm. W płycie między żebrami otwory 1,0 x 1,0 m i 1,2 x 1,5 m przykryte włazami stalowymi.

5.2.3. Drabiny złazowe, barierki ochronne

Pomosty przepompowni zabezpieczone barierkami ochronnymi wys. 1,1 m, składające się ze słupków z przyspawanymi łącznikami rurowymi oraz poręczami nakładanymi na łączniki. Słupki mocowane na kotwy chemiczne typu HILTI do podłoża betonowego oraz śrub M12 do konstrukcji stalowych. Elementy ocynkowane. Drabina złazowa do przepompowni wykonane z rur fi 45/2 mocowana do ścian za pomocą kotew chemicznych typu HILTI.

  - Zakres zamówienia obejmuje wszystkie elementy wg Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz następujące prace i związane z tym koszty:

    - sporządzenie planu BIOZ,

    - organizację i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy,

    - zabezpieczenie miejsca robót,

    - uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych,

    - oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót,

    - uzyskanie protokołu odbioru końcowego zadania.

  - Zamówienie nie obejmuje:

- kosztów nadzoru inwestorskiego,

- kosztów nadzoru autorskiego.

UWAGA:

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji obiektu w celu zapoznania się z jego stanem technicznym, inwentaryzacją, oceną zakresu robót, itd.

INFORMACJE OGÓLNE O STANIE TECHNICZNYM PRZEPOMPOWNI:

Wskutek agresywnego oddziaływania ścieków komunalnych na konstrukcję przepompowni (ścian, stropu i dna) uszkodzeniu uległa wierzchnia warstwa betonu. Beton jest rozmiękczony i pozbawiony kamienia cementowego co wskazuje na występowanie intensywnej korozji kwasowej. Z powodu wieku konstrukcji należy liczyć się również z zanieczyszczeniem betonu siarczanami i fenolami, których nie da się całkowicie usunąć. Z powodu głębokości uszkodzenia betonu miejscowo korozji uległy również pręty zbrojeniowe.

Dostęp do przepompowni odbywa się wyłącznie na zasadzie wstrzymania dopływu ścieków do oczyszczalni poprzez zamykanie zastawek na otwartych kanałach dosyłowych ścieki i ich okresowym retencjonowaniu. Na czas prowadzenia remontu przepompowni ścieki dopływające do oczyszczalni będą przepompowywane rurociągiem tymczasowym  bezpośrednio do koryta rozdzielczego zlokalizowanego za przepompownia główną. Z uwagi na ograniczone możliwości tymczasowego przepompowywania ścieków (ograniczona wydajność agregatów pompowych) zachodzi konieczność maksymalnego zintensyfikowania robót.

### WYMAGANIA OGÓLNE W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT:

PROWADZENIE ROBÓT:

Inwestor, na czas trwania remontu, zapewni tymczasowe przepompowywanie ścieków oraz odpompuje większość ścieków znajdujących się w przepompowni. W związku z tym, że brak jest możliwości całkowitego odpompowania ścieków z komory należy założyć, że pozostaną w środku ścieki (w formie częściowo uwodnionej oraz stałej- zbitej i scementowanej) w ilości ok. 5-6m3. Pozostałe w przepompowni ścieki należy usunąć (czynność w zakresie Wykonawcy robót) przez częściowe odpompowanie oraz „ręczne” wyczyszczenie przepompowni (np. transport poziomy taczkami a następnie wyciąganie na strop komory- h=ok. 9,5m, i dalej na zewnątrz budynku). To samo dotyczy materiału pozostałego po reprofilacji. Liczyć się należy z dużą uciążliwością/trudnościami przy czyszczeniu przepompowni z uwagi na wieloletnie zaleganie osadu w komorze.

Ponadto, Wykonawca wymieni z materiału powierzonego 15 szt. podpór (po 3 szt. na każdym z 5 rurociągów) podtrzymujących rurociągi tłoczne w przepompowni. Podpory zostaną wykonane i dostarczone przez Zamawiającego. Z uwagi na brak możliwości jednoczesnego zdemontowania wszystkich podpór poniżej przedstawiono proponowaną kolejność ich wymiany:

- demontaż 2 podpór z każdego rurociągu tłocznego,

- wykonanie reprofilacji betonu,

- montaż nowych podpór (mocowanie do ścian na kotwy chemiczne HILTI – materiał Wykonawcy),

- demontaż pozostałych 5 podpór i reprofilacja betonu w miejscach zdjętych podpór,

- montaż nowych 5 podpór rurociągów tłocznych.

Z uwagi na prowadzenie robót na czynnym obiekcie wymaga się od Wykonawcy uwzględnienia konieczności szybkiej realizacji robót.

W trakcie realizacji robót obiekt musi być dostępny dla obsługi bez ograniczeń.

Roboty należy prowadzić zgodnie z BHP ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z charakteru prowadzonego na obiekcie procesu technologicznego.

Wykonawca musi uwzględnić powyższe w wycenie robót.

Wytyczne w zakresie naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonów

W przypadku konstrukcji betonowych do ich naprawy używa się zapraw cementowych modyfikowanych polimerowo. Ponieważ ubytki mogą być  głębokie zalecane jest stosowanie zapraw gruboziarnistych o zakresie stosowania do 30 mm. Ze względu na duże zanieczyszczenie podłoża siarczanami i fenolami, których nie można całkowicie usunąć podczas procesu przygotowania bezwzględnie wymaga się stosowania zapraw naprawczych w pełni odpornych na korozję siarczanowa klasy XA3. Zaleca się również aby zaprawy naprawcze były trwale odporne na działanie środowiska lekko kwaśnego o pH  ≥ 3,5.

Podstawowe wymagania techniczne jakie musi spełniać zaprawa naprawcza używana do reprofilacji starych obiektów infrastruktury wodno – ściekowej :

- wysoka odporność na działanie siarczanów, klasa ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1

- spoiwo cementowe wolne od trój - glinianu wapniowego C3A = 0

- trwała odporność na działanie ścieków o pH ≥ 3,5

- niska nasiąkliwość ≤ 5%

- wysoka paroprzepuszczalność, opór na dyfuzję pary wodnej ≤ 4 m

- grubość wyprawy 6 do 30 mm

- brak utraty wytrzymałości na odrywanie po 28 dniach w kąpieli w pH 3,5

- możliwość nakładania ręcznego lub natryskiem mechanicznym

( np. OMBRAN MHP, SIKA REPAIR  itp.)

- Dobór systemu zabezpieczającego.

W przypadku konstrukcji betonowych mających stały kontakt ze ściekami i pracujących w trybie zamkniętym obok klasycznej korozji siarczanowej i fenolowej dochodzi do zjawiska korozji kwasowej. Korozja kwasowa jest bardzo dynamiczna i prowadzi do zamiany spoiwa cementowego w łatwo wymywane sole. Na powierzchni betonu osadza się aerozol wodno – kwasowy którego pH może spadać do poziomu 1. Żaden materiał mineralny wiązanym cementem nie jest odporny na działanie mediów o tak wybitnie kwaśnym odczynie. W budownictwie hydrotechnicznym do zabezpieczania konstrukcji betonowych przed działaniem kwasów stosuje się powłoki i laminaty żywiczne lub wyprawy silikatowo – polimerowe. Ze względu na ograniczony czas trwania prac oraz  wysoki poziom zawilgocenia podłoża nie zalecamy stosowania powłok żywicznych bardzo wrażliwych na tzw. wilgotność resztkową lub wtórną. Zaleca się stosowanie paro przepuszczalnych wypraw silikatowo – polimerowych.

Podstawowe wymagania techniczne jakie musi spełniać wyprawa chemoodporna używana do zabezpieczania zamkniętych obiektów infrastruktury wodno – ściekowej :

- wysoka odporność na działanie kwasów, trwała odporność na działanie kwasu siarkowego i jego roztworów o pH ≥ 1

- wysoka odporność na działanie siarczanów, klasa ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1

- niska nasiąkliwość ≤ 5%

- wysoka paroprzepuszczalność, opór na dyfuzję pary wodnej ≤ 16 m

- grubość wyprawy 4 mm netto

- możliwość nakładania ręcznego lub natryskiem mechanicznym

(np.  OMBRAN FT/CPS )

- Przygotowanie podłoża

Po opróżnieniu komory pompowni podłoże betonowe należy wstępnie zmyć ciśnieniowo wodą z odtłuszczającym detergentem celem usunięcia szlamu, nalotów i resztek ścieków. Po wstępnym oczyszczeniu należy przeprowadzić oględziny stanu podłoża betowego z ewidencją miejsc wskazujących na korozję zbrojenia oraz ewidencją zarysowań.

Zasadnicze czyszczenie należy przeprowadzić za pomocą urządzenia do hydromonitoringu o ciśnieniu roboczy > 350 barów lub za pomocą urządzenia do piaskowania.

W przypadku hydromonitoringu istnieje konieczność mechanicznego doczyszczenia prętów zbrojeniowych. W przypadku piaskowania  nie występuje taka konieczność.

W miejscach wskazujących na korozję zbrojenia (rdzawe naloty, rysy, odspojenia otuliny) skuwamy beton aż do odkrycia prętów zbrojeniowych w taki sposób aby możliwe było dokładne oczyszczenie prętów i dokładne nałożenie powłoki antykorozyjnej. Odkuwamy mechanicznie również wszystkie pola w których beton jest naruszony, głuchy lub silnie skorodowany a które nie uległ usunięciu podczas czyszczenia strumieniowo – ściernego. Po oczyszczeniu sprawdzamy przyczepność podłoża za pomocą metody „Pull – Off”. Ilość i rozmieszczenie punktów pomiarowych zależy od charakteru konstrukcji oraz jej stanu, ale nie powinna być mniejsza niż 1 punkt na 50 m2 powierzchni. Średnia przyczepność podłoża nie powinna być mniejsza od 1,5 N/mm2. Najniższy pojedynczy pomiar nie  powinien być mniejszy od 1,0 N/mm2. Stal zbrojeniową należy oczyścić do stanu Sa 21/2.

- Technologia wykonania prac naprawczych

3.1. Antykorozja prętów zbrojeniowych.

Odkute oraz odpowiednio oczyszczone pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć przed działaniem korozji za pomocą środka polimerowo – cementowego ( np. ZENTRIFIX KMH, INDUCRET-BIS, itp.) lub cementowo–epoksydowego (COLUSAN MK, SIKATOP ARMATEC , itp.)

3.2. Warstwa sczepna.

W przypadki nakładania zaprawy metodą ręczną konieczne jest stosowanie warstwy sczepnej (np. OMBRAN HB, INDUCRET-KIS 0/2, SIKATOP ARMATEC) pod zaprawę szybkosprawną.  Przed nałożeniem warstwy sczepnej oczyszczone podłoże należy zwilżyć woda do stanu matowo – wilgotnego. Przygotowaną warstwę sczepną nakładamy na wilgotne podłoże przy pomocy pędzla jedną warstwą w ilości ok. 1,0 do 1,5 kg/m2. W przypadku nakładania zaprawy naprawczej metodą natryskową nie stosuje się warstwy czepnej.

3.3. Reprofilacja podłoża.

Reprofilację ubytków podłoża  należy wykonać za pomocą siarczanoodornej zaprawy naprawczej. Zaprawy mają charakter specjalistycznych, siarczanoodpornych zapraw naprawczych o zakresie stosowania 6 do 30 mm. Zaprawy można nakładać ręcznie lub  przy pomocy pompy natryskowej. Przy nakładaniu za pomocą  pompy nie stosuje się żadnych warstw sczepnych. Przy naprawach ręcznych stosujemy warstwy  sczepne zgodnie z zaleceniami producenta. Podłoże przed aplikacją należy starannie zwilżyć wodą. Jeżeli stosujemy warstwę sczepną to zaprawę nanosimy na świeżą warstwę sczepną. Po nałożeniu zaprawę wstępnie wyrównujemy pacą.

- Technologia wykonania prac zabezpieczających.

Zaprawa silikatowo – polimerowa (np. OMBRAN FT/CPS) to materiał paroprzepuszczalny dlatego nie ma wymogu badania wilgotności resztkowej przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy kwasoodpornej. Jednak dla prawidłowego zakotwienia wyprawy w podłożu zaprawa wyrównawcza powinna być powierzchniowo sucha. Zaprawa CPS to materiał trójskładnikowy. Po przygotowaniu mieszaniny za pomocą pacy stalowej gładkiej wykonujemy tzw. szpachlowanie drapane jako gruntowanie. Następnie na świeżą warstwę gruntującą nakładamy warstwę zasadniczą o grubości docelowej min. 4 mm. Możliwe jest nakładanie zaprawy ręcznie jak i natryskowo, w jednej warstwie jak i w dwóch w odstępie czasowym do 12 godzin. Wyprawa nie wymaga pielęgnacji, ale należy chronić ją przed działaniem ścieków przez minimum 48 godzin.

Przed przystąpieniem do reprofilacji w przepompowni, Wykonawca przeprowadzi – w obecności Zamawiającego – kontrolę przyczepności podłoży metodą „Pull-Off” lub równoważną.

- Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 17.08.- 18.09.2017 r.

- Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Wykonawców, którzy:

  - spełniają wymogi określone w § 17,ust.1. Regulaminu Spółki, tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - posiadają ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

  - wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert,

  - zobowiążą się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 17.08.- 18.09.2017 r.

  - udzielą co najmniej 5 – letniej gwarancji na wykonane roboty,

  - zobowiążą się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

  - sporządzą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ do pobrania ze strony internetowej „ZWiK” Sp. z o.o.

- Ocena spełnienia warunków

W celu dokonania oceny spełnienia warunków, Wykonawcy zobowiązani są wykazać się:

  - uprawnieniami do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

  - nie podleganiem wykluczeniu z postępowania na podstawie § 19 Regulaminu Spółki.

W związku z powyższym należy przedstawić:

a)	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt 4 – 8, Regulaminu Spółki tj. potwierdzające odpowiednio, że w przypadku wykonawcy będącego:

- osobą fizyczną – tej osoby fizycznej;

- spółką jawną – wspólnika;

- spółką partnerską – partnera lub członka zarządu;

- spółką komandytową – komplementariusza;

- spółką komandytowo-akcyjną - komplementariusza;

- osobą prawną (nie wymienioną powyżej) – urzędującego członka organu zarządzającego

nie skazaną prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt. 9 Regulaminu Spółki, tj. potwierdzająca, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)	aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - należytym wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat min. dwóch robót budowlanych polegających na naprawie i reprofilacji konstrukcji żelbetowych, każda o wartości robót min. 500 000zł (brutto) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie (zał.nr 9);

  - uczestnictwem w realizacji zamówienia (zał. nr 8):

- co najmniej jednej osoby z wyższym wykształceniem i min. 5-letnim doświadczeniem w wykonawstwie robót naprawczych przy konstrukcjach żelbetowych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

- co najmniej trzech osób posiadających doświadczenie w zakresie wykonywania robót naprawczych materiałami PCC i SPCC przy konstrukcjach żelbetowych z reprofilacją betonu włącznie, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem i legitymującymi się ukończeniem przeszkoleń w zakresie aplikacji takich materiałów w min. dwóch dużych firmach o znaczeniu ogólnokrajowym.

  - posiadaniem lub dysponowaniem sprzętem specjalistycznym niezbędnym do wykonania prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym co najmniej: 1 kompletu sprzętu do obróbki strumieniowo-ściernej bezpyłowej lub mokrej, 1 kompletu sprzętu do aplikacji gotowych zapraw, metodą natrysku na „mokro”, 1 kompletu sprzętu do natrysku „airless” - zał. nr 11;

  - posiadaniem na rachunku w banku wolnych środków finansowych i/lub zdolnością kredytową w wysokości min. 400 000 zł. (zał. nr 7);

  - ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 400 000,- zł (zał. nr 12);

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zastanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Dokumenty wymagane od Wykonawców

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawców warunków Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty, załączone i ponumerowane wg podanej kolejności:

Formularz  oferty,

  - Zał. nr 1 - dowód wniesienia wadium,

  - Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych §17 ust. 1 Regulaminu Spółki – wg  załączonego wzoru,

  - Zał. nr 3 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający),

  - Zał. nr 4 – aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - Zał. nr 5 – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - Zał. nr 6 – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności Wykonawcy i osób kierujących firmami, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w zakresie określonym w §19 ust.1. pkt. 4-9 Regulaminu Spółki),

  - Zał. nr 7 – informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca, że Wykonawca posiada na rachunku wolne środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości 400.000 zł wystawiona nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert,

  - Zał. nr 8 – wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wg załączonego wzoru,

  - Zał. nr 9 – wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na naprawie i reprofilacji konstrukcji żelbetowych, każda o wartości robót min. 500 000zł (brutto) zł – wg załączonego wzoru,

  - Zał. nr 10 – listy referencyjne do robót wymienionych w zał. 9, potwierdzające zakres i wartość robót oraz potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie;

  - Zał. nr 11 – wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia;

  - Zał. nr 12 – polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 400 000 zł;

  - Zał. nr 13 – wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych - wg załączonego wzoru;

  - Zał. nr 14 - oświadczenie Wykonawcy o: cenie, odpowiedzialności, znajomości, sprawdzeniu i przyjęciu zakresu robót – wg załączonego wzoru;

  - Zał. nr 15 - zaakceptowany projekt umowy – wg załączonego wzoru.

Wszelkie dokumenty załączone do oferty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy, określonych w dokumencie rejestrowym.

Wskazane jest, aby oświadczenia i dane zawarte w formularzach powinny mieć formę zgodną z załączonymi wzorami.

Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Sposób ustalenia ceny ofertowej.

Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres prac podany w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji.

Cena przedmiotu zamówienia powinna wynikać z uwzględnienia wszystkich warunków podanych w SIWZ i wizji w terenie. Ma zawierać w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia, które Wykonawca ma obowiązek opłacić w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

Wycenę zamówienia wykonać zgodnie z załączonym formularzem wyceny (Tabelą Elementów Rozliczeniowych). Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza w załączniku nr 13.

Wykonawca, w oparciu o własną kalkulację kosztów, zobowiązany jest:

(  określić ceny jednostkowe netto wszystkich prac (Cena j.)

(  wyliczyć ceny ogółem netto w każdej pozycji (Wartość),

(  określić koszt przedmiotu zamówienia ogółem netto,

Tak obliczoną cenę netto oferty należy powiększyć o podatek VAT wg obowiązujących przepisów (w formularzu oferty).

Wyliczenia dokonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń stosowanej w przepisach podatkowych.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny być stałe przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlegają zmianom.

Wykonawcy zabrania się modyfikowania formularza wyceny poprzez zmianę kolejności lub dopisywanie nie ujętych elementów prac bez zgody Zamawiającego. Jeśli Wykonawca przy sporządzaniu wyceny stwierdzi brak jakiegoś elementu, określonego w niniejszej Specyfikacji lub w wyniku przeprowadzonej wizji w terenie, winien o tym niezwłocznie i na piśmie powiadomić Zamawiającego.

Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie roboty wynikające z wymagań postawionych w niniejszej SIWZ – łącznie z pracami wyszczególnionymi w punkcie 5.3.

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe – podana w formularzu oferty cena będzie podstawą zapisu w treść umowy.

Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż złoty polski.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w §77 Regulaminu Spółki niezwłocznie zawiadamiając wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega żadnym rokowaniom i negocjacjom.

Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie §77 Regulaminu Spółki zostanie odrzucona.

- Kryteria oceny ofert oraz sposób dokonania oceny.

Komisja dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:

a)    cena oferty     -	100 %

Oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń stosowanej w przepisach podatkowych przy zastosowaniu następującej formuły:

Pb =    Cn / Cb x 10

gdzie:

Pb - ilość punktów oferty badanej,

Cn  - najniższa cena oferty,

Cb  - cena oferty badanej,

Oferta z najniższą ceną spośród ważnych ofert uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą w tym przetargu a Wykonawcy, który złożył tę ofertę zostanie przyznane zamówienie.

- Oferta kilku partnerów, podwykonawstwo.

  - Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu i musi spełniać następujące wymagania:

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy ze współpartnerów oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 19 Regulaminu Spółki,

- w przypadku warunku wymaganego doświadczenia współpartnerzy muszą wspólnie spełnić wymagany warunek, tj. wykonania w ciągu ostatnich 5 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na naprawie i reprofilacji konstrukcji żelbetowych, każda o wartości robót min. 500 000zł (brutto),

- w przypadku warunku posiadania i dysponowania potencjałem technicznym oraz warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia współpartnerzy muszą wspólnie spełniać wymagane warunki;

- współpartnerzy również wspólnie muszą udokumentować, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- współpartnerzy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera) a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych współpartnerów,

- wszelka korespondencja, przyjmowanie zobowiązań, podpisanie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem,

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty (Urząd Skarbowy, ZUS, Krajowy Rejestr Karny, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), osobno dla każdego ze współpartnerów.

  - Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

- Wszelkie umowy o podwykonawstwo wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę o charakterze odpłatnym,  zawartą w formie pisemnej między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część zamówienia i nie wykraczające poza SIWZ.

- Wymogi w zakresie umów o podwykonawstwo:

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż  30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zlecenia przez Podwykonawcę.

- Czas na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń, bądź sprzeciwów do projektu umowy, kopi umowy lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie przekroczy 30 dni od otrzymania dokumentu. Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego dokumentu odpowiednio projektu, kopi lub zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10.000 PLN .

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń bądź sprzeciwów do przedłożonego projektu umowy, kopi umowy lub do zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w  pkt 4.b) uważa się za akceptację odpowiednio projektu, kopi czy też zmiany umowy przez Zamawiającego.

- Podwykonawca zobowiąże się w umowie o podwykonawstwo do akceptowania, bez zastrzeżeń warunków obowiązujących w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- W przypadku, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty jakiejkolwiek kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy, z tytułu solidarnej odpowiedzialności opartej na art. 647 (1) kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Zamawiającego całej zapłaconej przez Zamawiającego kwoty wraz z kosztami poniesionymi przez Zamawiającego. W przypadku gdy na rzecz Wykonawcy będzie pozostawała do zapłaty jakakolwiek kwota wynagrodzenia umownego, Wykonawca albo Zamawiający będą uprawnieni do złożenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności Zamawiającego z tytułu zwrotu należności zapłaconej Podwykonawcy, z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego.

- Jedna oferta od jednego Wykonawcy. Oferty częściowe i wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - ofertę należy złożyć na cały zakres robót objęty zamówieniem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert wyklucza Wykonawcę z przetargu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Zamówienia dodatkowe i uzupełniające.

Zamawiający nie dopuszcza udzielenie zamówień dodatkowych i uzupełniających.

- Sposób przygotowania oferty. Jawność ofert.

Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim na komputerze lub na maszynie do pisania lub nieścieralnym atramentem – zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do niniejszej Specyfikacji.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Brak własnoręcznego podpisu Wykonawcy powoduje uznanie oferty za nieważną.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie załączniki wymagane niniejszą SIWZ. Wskazane jest, aby:

- oferta zawierała spis zawartości,

- załączniki zostały dołączone do oferty w kolejności wynikającej ze Specyfikacji,

- każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,

- wszystkie strony oferty powinny były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.

Mając na uwadze treść art. 25, ust. 3 Regulaminu Spółki, oferty zawierające dokumenty z informacjami zastrzeżonymi, co do ich jawności, muszą posiadać możliwość ich odłączenia bez naruszenia pozostałej części oferty.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę państwową w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zamawiający informuje, że przez informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.

UWAGA!

Wykonawca nie może zastrzec treści oferty a w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie §78 ust.1 pkt 1,2,3 Regulaminu Spółki.

Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

Ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanych dokumentów przetargowych.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia dokumentów przetargowych w świetle zapisów Regulaminu Spółki.

W czasie prac Komisji Przetargowej nie ma możliwości udostępniania zainteresowanym Wykonawcom dokumentów przetargowych.

- Okres związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu złożenia ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie okresu związania złożoną ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Na pytanie Zamawiającego o przedłużenie tego terminu, Wykonawca udziela pisemnej odpowiedzi i może nie wyrazić zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

Zmiana okresu związania ofertą nie daje prawa do zmiany żadnego z dokumentów przetargowych, a w szczególności ceny oferty.

- Oględziny miejsca robót

Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej miejsca robót oraz zebranie na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko wszelkich informacji mogących okazać się niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji przepompowni w celu zapoznania się z jej stanem technicznym, dokonać stosownej inwentaryzacji, oceny zakresu robót, itd. Termin wizji należy potwierdzić – Jarosław Miszczyk, tel.: 722 388 644.

- Koszt przygotowania oferty

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wadium

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 28.07.2017 r. do godz. 1130.

Wadium może być wnoszone w:

- pieniądzu - w formie przelewu bankowego na konto  „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. - BANK ZACHODNI WBK S.A. II /O w Zielonej Górze, nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733 z dopiskiem: „Wadium przetarg – remont przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze- Łężycy”.

- gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach i gwarancjach bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na każde żądanie Zamawiającego).

Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w kasie „ZWiK” Sp. z o.o., Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110a.

Dowód wniesienia wadium, tj. kopię przelewu lub dokument z potwierdzeniem złożenia oryginału w kasie należy dołączyć do oferty jako załącznik nr 1.

Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oryginału wadium, w wersji gdy wystawiający gwarancję wadium nie wymaga zwrotu jej oryginału po upływie terminu jej ważności.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia,

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne za zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana;

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Opakowanie oferty

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i trwale zamkniętych kopertach. Należy zastosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

,,Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra

ul. Zjednoczenia 110a, sekretariat

oraz powinna być oznakowana następująco:

„Oferta do przetargu nieograniczonego na remont przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze - Łężycy”

- nie otwierać przed dniem 28.07.2017 roku,  godz.1200.

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.

- Miejsce i termin składania oferty

  - Oferty należy składać za potwierdzeniem odbioru w siedzibie:

„Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110a

65-120 Zielona Góra

w godzinach od 700 do 1430 w sekretariacie Spółki.

Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 28.07.2017 r. do godz. 1130 .

Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce a nie data nadania.

  - Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcy bez otwierania kopert wewnętrznych na adres Wykonawcy podany na tej kopercie.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert przed jego upływem. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

- Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli o tym powiadomi pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. 28.07.2017 r. godz. 1130. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować na zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w punkcie 20, z tym, że koperta zewnętrzna będzie oznakowana określeniem: Zmiana lub Wycofanie.

- Otwarcie ofert

  - Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert podczas sesji jawnej w dniu 28.07.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w salce konferencyjnej (pok. nr 105).

  - Podczas sesji jawnej Przewodniczący Komisji Przetargowej stwierdzi, czy przetarg został ogłoszony prawidłowo, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich otwarcia przy zachowaniu następujących zasad:

- jako pierwsze zostaną otwarte koperty z napisem „wycofanie oferty”,

- następnie zostaną otwarte koperty z napisem „oferty zamienne”,

- następnie - w kolejności wpływu – zostaną otwarte pozostałe oferty, z tym, że oferty, których dotyczy wycofanie oraz oferty pierwotne względem ofert zamiennych (jeśli zmiana dotyczy całości) nie będą otwierane,

- jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały zmienione ani wycofane

  - Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości obecnych następujące dane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres udzielonej gwarancji oraz warunki płatności.

  - W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy informację z otwarcia ofert – na jego pisemny wniosek.

  - W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, będzie dokonywana ocena ofert.

- Odrzucenie oferty. Oferta z rażącą niską ceną.

Zamawiający, stosownie do § 78 Regulaminu Spółki odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z Regulaminem Spółki,

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie §77 Regulaminu Spółki,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Oferta z rażąco niską ceną

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Unieważnienie postępowania

Zamawiający stosownie do §82 ust.1 Regulaminu Spółki unieważnia postępowanie, gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

- w przypadku, o którym mowa w §80 ust. 5 Regulaminu Spółki, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą

Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na warunkach przedstawionych w załączonym do niniejszej SIWZ projekcie umowy.

Zamawiający i wybrany Wykonawca ustalą termin i miejsce podpisania umowy w terminie nie dłuższym niż przed upływem terminu związania ofertą.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym formę i wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub uchyla się od złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zabezpieczenie należytego wykonania

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na każde żądanie Zamawiającego),

Zabezpieczenie musi być wniesione  przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na :

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 70 %,

- zabezpieczenie gwarancji - 30 %.

- Udzielanie wyjaśnień

Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania i składania ofert jest: Jarosław Miszczyk, tel. (68) 45-19-351, e-mail: jmiszczyk@zwik.zgora.pl, pok. nr 304 w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00. – 14.00.

Dokumentacja techniczna przepompowni znajduje się w siedzibie Zamawiającego i może zostać udostępniona na miejscu do wglądu zainteresowanym, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 14 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym - tel.: 68/45-19-351 (pok. 304).

Wszelka komunikacja na etapie przygotowywania ofert pomiędzy Zamawiającym i każdym z Wykonawców musi być jawna i prowadzona w sposób pisemny (za potwierdzeniem odbioru listownie lub faksem), z powiadomieniem wszystkich Wykonawców, którzy wykupili SIWZ i z zachowaniem tajności źródła pytania.

Zamawiający informuje, że wszelka komunikacja z Zamawiającym za pomocą faksu, poczty elektronicznej i potwierdzona niezwłocznie na piśmie będzie uznana za dostarczoną w dniu otrzymania faksu, poczty elektronicznej, nawet, jeżeli nie z winy nadawcy dotrze do odbiorcy z opóźnieniem.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o środkach odwoławczych, przysługujących Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówienia, określone są w Dziale V „Regulaminu Spółki”.

Sprawy nieujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Zabezpieczenie finansowe u Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że na opisane roboty posiada środki finansowe i jest zdolny do płynnego realizowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Zielona Góra, 19.07.2017 r.					Zatwierdzam: ..............................

OFERTA

do przetargu nieograniczonego na remont przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze - Łężycy.

- ZAMAWIAJĄCY:  „ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110a

65-120 ZIELONA GÓRA,

tel. 0-68 45-19-300, tel./fax 0-68 45-19-352

REGON: 978093091, NIP: 1040000159

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

- WYKONAWCA – ( należy podać pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy składającego ofertę oraz status prawny)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel. ................................................................................. fax. ................................................................. http:// ............................................................... e-mail ………………..................................................

REGON ............................................. NIP.............................................................................................

upełnomocniony przedstawiciel: ...........................................................................................................

nazwa i adres banku oraz nr rachunku bankowego: ........................................................... ................................................................................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze - Łężycy, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i po dokonaniu wizji w terenie oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za końcową cenę netto w wysokości:

słownie: ........................................................................................................................................zł.

Cena brutto wynosi.........................................zł w tym podatek VAT 23%................................ zł.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ….....................................................

(podać dzień, miesiąc, rok)

- Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres .............. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- Termin płatności faktur: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami odbiorowymi (w tym protokół odbioru robót).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres robót oraz, że zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną i dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.

- Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący Załącznik nr 15 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy siłami własnymi w wielkości............................... %. Następujące prace zamierzamy zlecić Podwykonawcy:

(podać zakres rzeczowy planowany do realizacji przez Podwykonawcę)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jednocześnie wyrażamy zgodę na ewentualną cesję części przysługującego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców.

- Wadium w kwocie 10 000- złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) wniesione zostało w dniu ...................................... w następującej formie: ..................................................... .................................................................................................

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości, tj. kwoty ...................................... zł (słownie: ............................................................................................... .........................................................................................................................................................) w formie / formach* ........................................................................................................................  przed terminem podpisania umowy.

- Oferta została złożona na .............................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ....................... .

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- zał. nr  1 - dowód wniesienia wadium,

- zał. nr  2 - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w §17, ust.1 Regulaminu Spółki,

- zał. nr 3 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- zał. nr  4 -  aktualne zaświadczenie z organu podatkowego,

- zał. nr  5  - aktualne zaświadczenie  z  ZUS-u,

- zał. nr  6 – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

- zał. nr 7 - informacja z banku o wolnych środkach lub zdolności kredytowej,

- zał. nr 8 - wykaz osób do realizacji zamówienia wraz z kopiami uprawnień,

- zał. nr 9 - wykaz zrealizowanych podobnych zamówień,

- zał. nr 10 – listy referencyjne do robót wymienionych w zał. nr 9,

- zał. nr 11 – wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia

- zał. nr 12 - polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

- zał. nr 13 – wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych - Kosztorys ofertowy,

- zał. nr 14 – oświadczenia Wykonawcy o: cenie, odpowiedzialności, znajomości, sprawdzeniu i przyjęciu zakresu robót

- zał. nr 15 – zaakceptowany projekt umowy.

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................. do .................  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

* - niepotrzebne skreślić

Ofertę sporządzono dnia ...............................

.................................................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (sprawa nr RR/RI-27/MJ/2017) dot. remontu przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze - Łężycy.

ja/my* (imię i nazwisko)...............................................................................................................

zamieszkały .......................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze*................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiadamy lub dysponujemy potencjałem technicznym a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z §19 Regulaminu Spółki.

- na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

- zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami do SIWZ (w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

...................................................

(  miejscowość, data )

..........................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Zał. nr 8

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Wymagane:

- co najmniej jednej osoby z wyższym wykształceniem i min. 5-letnim doświadczeniem w wykonawstwie robót naprawczych przy konstrukcjach żelbetowych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

- co najmniej trzech osób posiadających doświadczenie w zakresie wykonywania robót naprawczych materiałami PCC i SPCC przy konstrukcjach żelbetowych z reprofilacją betonu włącznie, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem i legitymującymi się ukończeniem przeszkoleń w zakresie aplikacji takich materiałów w min. dwóch dużych firmach o znaczeniu ogólnokrajowym.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie.

| Imię i nazwisko | Przewidywana funkcja w realizacji zamówienia | Wykształcenie Specjalność Zawodowa | Praktyka w latach ogółem | Praktyka w latach u Wykonawcy | Opis posiadanych kwalifikacji i uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:   do formularza dołączyć kopie wykazanych uprawnień  oraz  kopie z rejestru odpowiedniej izby inżynierów budownictwa oraz świadectwa ukończenia stosownych szkoleń pracowników.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 9

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PODOBNYCH ZAMÓWIEŃ

Należy wypełnić poniższy formularz podając wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat (a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum dwóch robót budowlanych polegających na naprawie i reprofilacji konstrukcji żelbetowych, każda o wartości co najmniej 500 000 zł (brutto)

| Nazwa Zamawiającego | Miejsce realizacji | Rodzaj i zakres wykonanych prac | Termin realizacji | Całkowita wartość prac | Procentowy udział Wykonawcy w pracach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do wyszczególnionych wyżej robót dołączyć listy referencyjne (jako zał. nr 10).

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

( Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 11

# WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w niniejszym przetargu oświadczam, że dysponuję następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu oraz urządzeń (należy wykazać sprzęt opisany w punkcie 8.5 SIWZ)

| Opis sprzętu (rodzaj, nazwa producenta, model) | Liczba jednostek | Właściciel (sprzęt własny, dzierżawiony podwykonawcy) |
| --- | --- | --- |
| komplet sprzętu do obróbki strumieniowo-ściernej bezpyłowej lub mokrej |  |  |
| komplet sprzętu do aplikacji gotowych zapraw, metodą natrysku na „mokro” |  |  |
| komplet sprzętu do natrysku „airless” |  |  |

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 13

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze - Łężycy.

Kosztorys ofertowy

| Poz | Symbol |  | Nazwa |  | Jedn | Ilość |  | Cena j. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Razem: | 0,00 |
| DZIAŁ 2 | DEMONTAŻ KONSTR.WSPORCZYCH |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Razem: | 0,00 |
| DZIAŁ 3 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Razem: | 0,00 |
| DZIAŁ 4 | REPROFILACJA |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Razem: | 0,00 |
| DZIAŁ 5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Razem: | 0,00 |
| DZIAŁ 6 | POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 32. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 33. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 34. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 35. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Razem: | 0,00 |
| 36. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 37. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 38. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 39. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 41. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 42. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 43. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 44. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 45. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 46. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 47. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 48. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | OGÓŁEM KOSZTORYS: | 0,00 |

KOSZT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓŁEM NETTO: …………………………………

Koszt przedmiotu zamówienia ustalono w oparciu o następujące składniki cenotwórcze:

- stawka roboczogodziny                   …………..………….. zł

- narzut kosztów pośrednich (R + S) ……………………… %

- zysk kalkulacyjny (R + S + Kp) ….……...……………………%

- koszt zaopatrzenia          …………………………………………

Końcowa wartości robót (netto) za wykonanie robót z ww. Tabelą Elementów Rozliczeniowych wynosi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zł

słownie:

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………złotych

………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Zał. nr 14

###### Oświadczenie

Oświadczam, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac oraz, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

###### Oświadczenie

Oświadczam, że cena oferty uwzględnia cały zakres robót związany z wykonaniem zamówienia. Nie będę wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego, jeśli błędnie wyliczę swoją cenę ofertową.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

###### Oświadczenie

Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami), jesteśmy w pełni świadomi o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

Zał. nr 15

PROJEKT UMOWY

na remont przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze - Łężycy

zawarta w dniu ............................................................ w Zielonej Górze,

pomiędzy:

„Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją” Sp. z o.o. mającymi swoją siedzibę w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110a

zarejestrowanymi w: Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000211506,

zwanymi w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanymi przez:

1.  mgr inż. Zbigniew Liberek -          Prezes Zarządu,

a:

...................................................................................................................................................

mającym swoją siedzibę w:

...................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

( 1

Na podstawie protokołu z przetargu nieograniczonego (sprawa nr RR/RI-27/MJ/2017) ZAMAWIAJĄCY zamawia a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty polegające na:  remoncie przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze - Łężycy.

- Zakres zamówienia obejmuje również następujące prace i związane z tym koszty:

    - sporządzenie planu BIOZ,

    - organizację i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy,

    - zabezpieczenie miejsca robót,

    - uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych,

    - wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp.,

    - uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót,

    - uzyskanie protokołu odbioru końcowego zadania.

- Roboty będące przedmiotem umowy wykonane będą zgodnie z technologią przyjętą w ofercie WYKONAWCY; zgodnie z aktualnymi „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” (opracowanymi przez ITB), przepisami „Prawa Budowlanego”, Polskimi Normami; instrukcjami, wytycznymi i kartami technicznymi producentów wyrobów i systemowych technologii oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi i normami branżowymi.

( 2

1.	Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 17.08.2017 r.

- Ustala się termin wykonania całości prac na:  18.09.2017 r.

- W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu określonego w ust. 2 spowodowane jest wyłącznie warunkami atmosferycznymi lub niemożliwością tymczasowego przepompowywania ścieków uniemożliwiającymi prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy lub względami technologicznymi prowadzonego procesu oczyszczania ścieków, strony protokolarnie ustalą nowy termin wykonania całości prac.

( 3

Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA został zapoznany z przedmiotem zamówienia w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną i zapoznaniem się z dokumentacją techniczną konstrukcji koryt i nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia.

( 4

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:

- przekazania placu budowy w terminie do dnia ............................

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

( 5

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i oddania ZAMAWIAJĄCEMU wykonanego przedmiotu umowy zgodnego ze złożoną ofertą, wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, instrukcjami, wytycznymi i kartami technicznymi producentów wyrobów i systemowych technologii, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

( 7

- ZAMAWIAJĄCY powołuje inspektora nadzoru w osobie:

..........................................................................................................................................

- Przedstawicielem WYKONAWCY będzie:

............................................................................................................................................

( 8

1. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. W czasie realizacji robót WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na placu budowy i oznakowanie robót w obrębie terenu budowy do czasu zakończenia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU oraz za szkody w stosunku do ZAMAWIĄCEGO i osób trzecich powstałe na terenie budowy podczas prowadzenia prac.

3. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać odwrotnie w terminie na dzień odbioru robót.

( 9

- WYKONAWCA oświadcza, że ustalony w ( 1 umowy zakres robót będzie wykonywał własnymi siłami.

2. W przypadku odstąpienia od zasady określonej w ust. 1, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do wykonania robót powierzonych do wykonania przez Podwykonawcę, przedstawić szczegółowy przedmiot robót powierzony Podwykonawcy.

2.1. W ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia określonego w zdaniu powyżej, szczegółowego przedmiotu robót, Zamawiający uprawniony jest do złożenia Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu do wykonania wyszczególnionych robót przez Podwykonawcę.

2.2. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w zdaniach poprzednich wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

4.	Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

( 10

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym obowiązuje w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie, niezmienne wynagrodzenie WYKONAWCY wyraża się kwotą ..............zł, (słownie złotych: .................................................................................................... ...…………………………………………………………………………………………….…... ) i nie podlega żadnym przeliczeniom cen; obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla WYKONAWCY, z wyłączeniem podatku VAT, który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że zgodnie z art. 146, ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami, podatek VAT wynosi 23%, tj. ........................................................zł, (słownie zł. ........................................................................ ......................................................................................................................................................).

4. Łącznie wynagrodzenie brutto przysługujące Wykonawcy na dzień podpisania umowy wynosi ................................................... zł, (słownie zł. ............................................................................. …...................................................................................................................................................).

( 11

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w formie faktury końcowej, po całkowitym zakończeniu umownego zakresu robót i ich końcowym odbiorze (uzyskanie protokołu odbioru końcowego zadania).

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową  po zakończeniu umownego zakresu robót oraz jego pozytywnym końcowym odbiorze.

( 12

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy – odbiór końcowy połączony z przekazaniem przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU.

( 13

W trakcie technicznych odbiorów częściowych (przed zasypaniem) WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- aprobaty techniczne i atesty PZH zastosowanych materiałów,

- deklaracje zgodności zastosowanych materiałów z aprobatą techniczną,

- ewentualnie inne niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych robót,

Rozpoczęcie odbioru częściowego nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości odbioru (pismem złożonym ZAMAWIAJĄCEMU).

W trakcie odbioru końcowego WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- aprobaty techniczne i atesty PZH zastosowanych materiałów,

- deklaracje zgodności zastosowanych materiałów z aprobatą techniczną,

- ewentualnie inne niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych robót,

Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości odbioru (pismem złożonym ZAMAWIAJĄCEMU).

Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia.

( 14

- ZAMAWIAJĄCY dokona płatności na podstawie faktury końcowej

- ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Warunkiem rozpoczęcia biegu ww. terminu zapłaty faktury jest przedłożenie, wraz z dokumentami rozliczeniowymi, oświadczenia podwykonawcy(ów) o otrzymaniu zapłaty za wykonane roboty budowlane.

- W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

( 15

  - W celu zapewnienia właściwej jakości robót WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, tj. kwotę ............................................................... zł. w następujących formach:

- wpłaty gotówkowej w wysokości .................................................................................. zł na uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM oprocentowany rachunek bankowy,

- poręczenia bankowego w wysokości: …......................................................................  zł,

- gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w wysokości: ...................................... zł.

  - Strony postanawiają, że 70 % kwoty zabezpieczenia, tj. ..................................... zł, zostanie zwrócone WYKONAWCY w terminie ............. dni od daty odbioru końcowego robót, pozostała część zabezpieczenia tj. .................................................... zł zostanie zwrócona WYKONAWCY w terminie ........... dni po upływie terminu gwarancji.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, ZAMAWIAWAJĄCY zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.

4. WYKONAWCA traci na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO zabezpieczenie w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

( 16

1.  WYKONAWCA udziela gwarancji za wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy zgodnie z przepisami o gwarancji z art. 577 – 581 K.C., licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego inwestycji.

2.  W przypadku ujawnienia wady istnienie jej powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić WYKONAWCĘ na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin.

3. ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne WYKONAWCY. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

4.  WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. ZAMAWIAJĄCY może usunąć, w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

( 17

1. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

a) za zwłokę określonego terminu odbioru, wyszczególnionego w ( 2 umowy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za ten przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 0,15 % wartości robót netto pozostałych do wykonania na dzień przerwania robót, za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto.

2.  ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 18

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

( 19

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

d) WYKONAWCA nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie,

e) WYKONAWCA przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż 7 dni a warunki atmosferyczne umożliwiają wykonywanie robót.

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W razie odstąpienia od umowy WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO obowiązują następujące czynności szczegółowe:

3.1. WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

3.2.  WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1 a) oraz na koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1b), 1.1c), 1.1d) i 1.1e). Jeżeli WYKONAWCA odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu wykonawcy na koszt WYKONAWCY umownego.

3.3. WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

3.4. WYKONAWCA wezwie do dokonania przez ZAMAWIĄCEGO niezwłocznego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających i najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.

3.5. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

( 20

  - W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy WYKONAWCA jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

  - Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do ZAMAWIAJĄCEGO

  - ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez WYKONAWCĘ roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

  - W razie odmowy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania roszczenia WYKONAWCY lub brak odpowiedzi na roszczenie, WYKONAWCA uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

  - Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd w Zielonej Górze.

( 21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Ustala się, że o wszystkich zmianach strukturalnych oraz własnościowych podmiotów zawierających umowę strony będą się wzajemnie informowały.

( 22

WYKONAWCA jest podatnikiem VAT NIP: ............................................... .

ZAMAWIAJĄCY jest podatnikiem VAT NIP: 1040000159.

ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur bez swojego podpisu.

( 23

Umowę niniejsza sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

( 24

Integralną część niniejszej umowy stanowią poniższe załączniki:

- Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA:				          ZAMAWIAJĄCY:

Akceptuję projekt umowy:

.........................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

# Text boxes

........................................................zł