	Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 100 000 € na: 

Wymianę sieci wodociągowej (100 AC na sieć (110 PE wraz z odgałezieniami i przyłączami do budynków przy ul. Morelowej w Zielonej Górze – etap I. 

(RR/RI-09/PZ-3/2018).
	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
	Strona
	32 z 38


	
	
	Wydanie
	1



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 100 000 € na:

wymianę sieci wodociągowej (100 AC na sieć (110 PE wraz z odgałęzieniami          i przyłączami do budynków przy ul. Morelowej w Zielonej Górze – etap I. 

CPV: 

45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233220-7
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
OZNACZENIE  POSTĘPOWANIA: RR/RI-09/PZ-3/2018
ZAMAWIAJĄCY:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a

tel.  0-68  45-19-300 do 302, faks: 0-68  45-19-352

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl
1. Nazwa i adres Zamawiającego

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra

tel.( 0-68 ) 45-19-300 do 302, faks (0-68 ) 45-19-352,

REGON: 978093091,   NIP: 1040000159

www.zwik.zgora.pl, e-mail: poczta@zwik.zgora.pl 
2. Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 100 000 €, zgodnie z §37 Regulaminu udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., zwanym dalej Regulaminem Spółki. 

3. Podstawa prawna wykonywania zamówienia

1) Regulamin udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.;

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami);

3) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 z 2001 r., poz. 42);

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 39 z późniejszymi zmianami);

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

7) Przepisy i wytyczne branżowe.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233220-7
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
5. Przedmiot zamówienia

5.1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej sieci wodociągowej Ø100 AC wraz                        z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Morelowej w Zielonej Górze – etap I. 
  Nową sieć wodociągową oraz przyłącza wykonać z rur klasy PE 100 SDR 11 PN 16 o  średnicach zewnętrznych dz. 110, 90 mm. 
· sieć Ø 110 PE o łącznej długości około:  L ≈ 370,0 m;

· podejścia do hydrantów Ø 90PE o łącznej długości około:  L ≈  13,0 m,
· przyłącza wodociągowe Ø 63PE o łącznej długości około:  L ≈  69,0 m,

· przyłącza wodociągowe Ø 40PE o łącznej długości około:  L ≈  26,0 m,

· przyłącza wodociągowe Ø 32PE o łącznej długości około:  L ≈  115,0 m,

UWAGA:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zapewniając w maksymalnym stopniu ciągłość dostawy wody z sieci dla okolicznych mieszkańców.

Zakres realizacji zadania przedstawiono na rys. nr 1 dokumentacji projektowej.

5.2. Sieć wodociągowa
Nową sieć wodociągową Dz 110 należy wpiąć do istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej

w następujących miejscach:
· węzeł W7, Ø200mm z rur żeliwnych zlokalizowany w  ul. Henryka Sienkiewicza (droga, dz. nr 156 obręb 31),
· węzeł W13, Ø100mm z rur AC w  ul. Morelowej (droga, dz. nr 323/2 obręb 31).
Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu Ø 200 w ul. Henryka Sienkiewicza (W7) oraz Ø 100 w ul. Lubuskiej (W13) wykonać za pomocą trójników PE 100 SDR11 PN16 z tulejami kołnierzowymi i stalowymi łącznikami rurowymi zabezpieczonymi przed przesunięciem DN200/110 i DN110/110. Na projektowanym rurociągu przy włączeniu należy zamontować zasuwy kołnierzowe odcinające. Złącza kołnierzowe należy zabezpieczyć poprzez owinięcie folią.
W przypadku niezgodności rzędnych osi wodociągów: wykonywanego i istniejącego w miejscu połączenia, spadek oraz kierunek spadku rurociągu wykonywanego należy skorygować w celu dopasowania go do rzędnej istniejącego rurociągu.
Na sieci wodociągowej należy zamontować hydranty:
· 2 nadziemne. 
Włączenie hydrantów do sieci wykonać za pomocą trójników redukcyjnych z PE 100 SDR 11            Ø 110/90. Na podejściach do hydrantów zamontować zasuwy odcinające DN80. Wydajności hydrantów 10 l/s każdy. Minimalne ciśnienie dla hydrantu 0,2 MPa. 
Nad rurociągami należy ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjną o szerokości taśmy 20 cm z wtopionym drutem umożliwiającym oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia (30 cm nad rurą).
Zamontowana na sieci wodociągowej armatura musi być zgodna z wymogami określonymi w SIWZ. Uzbrojenie na sieci wodociągowej należy odpowiednio wyregulować do poziomu terenu i zabezpieczyć. Skrzynki zasuw należy wyregulować do poziomu terenu i zabezpieczyć poprzez obrukowanie lub obetonowanie betonem klasy min. C16/20 (B-20) w kwadracie o wymiarach co najmniej: 0,50 x 0,50 x wys. 0,12 m.

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. zwracają uwagę, że włączenie do sieci istniejących może nastąpić po pozytywnym odbiorze technicznym przed zasypaniem (w tym pozytywna próba ciśnienia), oraz po dostarczeniu pozytywnych wyników bakteriologicznych pobranej do badania próbki wody. Próbki wody należy pobrać z hydrantów HP5 i HP6.
Przełączenia istniejących sieci w węzłach W7, W22, przy budynku nr 25 i przy budynku nr 21 zostaną wykonane przez Wydział Sieci Wod – Kan na podstawie odpłatnego zlecenia Wykonawcy. 

Po wykonaniu „wcinek” przez Wydział Sieci Wod. – Kan. „Zielonogórskich Wodociągów                    i Kanalizacji” Sp. z o.o. wykonawca niezwłocznie zapewni przykrycie wykonanego rurociągu. 

Uzbrojenie wykonanej sieci wodociągowej należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi, zgodnie z normą PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych średnicy 2 cale. Tabliczki informacyjne należy zamontować 2 m n.p.t. licząc od dolnej krawędzi tabliczki.
Po wybudowaniu nowych rurociągów istniejąca sieć wodociągowa i przyłącza zostaną wyłączone z eksploatacji. Nie przewiduje się wykonywania robót rozbiórkowych, poza likwidacją istniejących hydrantów wraz ze skrzynkami oraz likwidacją skrzynek zasuw. Końcówki wyłączonych z eksploatacji rurociągów należy zaślepić stosując kształtki rurowe odpowiednie do danego materiału lub wypełniając otwory betonem.
W ramach zamówienia Wykonawca winien również:

· przygotować wykopy (wraz z późniejszym zasypaniem, zagęszczeniem gruntu i odtworzeniem terenu do stanu istniejącego) na potrzeby wykonania przez Wydział Sieci Wod-Kan wcinek, a także prac na istniejących węzłach sieci wodociągowej celem wyłączenia „starej” sieci z eksploatacji,

· dokonać demontażu istniejących hydrantów podziemnych i nadziemnych (wraz ze skrzynkami) które zostaną wyłączone z eksploatacji, wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni,

· dokonać demontażu skrzynek zasuw, które zostaną wyłączone z eksploatacji, wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni,

· dokonać demontażu tabliczek orientacyjnych (i słupków) dotyczących likwidowanego uzbrojenia wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni 

Armatura zamontowana na sieci wodociągowej i przyłączach musi być zgodna z wymogami określonymi w SIWZ. Wszystkie zasuwy na sieci i przyłączach z miękkim uszczelnieniem, obudową regulowaną i skrzynką uliczną do zasuw
Uwaga.

Nieczynne odcinki sieci należy zaznaczyć na mapach powykonawczych i zgłosić do ośrodka geodezyjnego w Zielonej Górze. 
Dopuszcza się wykonanie robót dla ww. zadania z zastosowaniem technologii bezwykopowych (przewiert sterowany, przecisk), pod warunkiem zastosowania rur przeznaczonych do metod bezwykopowych oraz niewymagających zastosowania obsypki i podsypki piaskowej, do transportu mediów pod ciśnieniem z oryginalnym płaszczem ochronnym, chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi (rury trójwarstwowe). 


Przed przystąpieniem do wykonywania robót (przewiertu lub przecisku) Wykonawca bezwzględnie winien zinwentaryzować uzbrojenie podziemne poprzez lokalne odkrywki a następnie po stwierdzeniu, iż nie występują kolizje z projektowaną trasą wodociągu, przystąpić do robót instalacyjnych. 

Do wykonania sieci wodociągowej należy użyć armatury o następujących parametrach:

· zasuwa sieciowa kołnierzowa

	l.p.
	Opis 
	Wymagania

	1.
	Ciśnienie nominalne
	min. 1,6 MPa

	2.
	Długość zabudowy
	F5

	3.
	Korpus, pokrywa, klin
	Żeliwo min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu

	4.
	Owiercenie kołnierzy
	Wg PN

	5.
	Pokrycie klina
	Miękkouszczelniające, z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną

	6.
	Przelot korpusu zasuwy
	nominalny, pełny, bez gniazda w miejscu zamknięcia

	7.
	Wrzeciono (trzpień)
	Stal nierdzewna, gwint walcowany, wyposażone w niskotarciowe podkładki lub łożysko

	8.
	Uszczelnienie wrzeciona
	 Min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo

	9.
	Zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią
	Uszczelka czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei

	10.
	Śruby mocujące pokrywę
	Nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową

	11.
	Zabezpieczenie antykorozyjne
	Zewnętrzne i wewnętrzne,  żywicą epoksydową, grubość warstwy min. 250 μm

	12.
	Kolor
	niebieski


· zasuwka przyłącza domowego

	l.p.
	Opis 
	Wymagania

	1.
	Ciśnienie nominalne
	min. 1,6 MPa

	2..
	Korpus, pokrywa, klin
	Żeliwo min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu

	3..
	Pokrycie klina
	Miękkouszczelniające, z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną

	4.
	Przelot korpusu zasuwy
	nominalny, pełny, bez gniazda w miejscu zamknięcia

	5.
	Wrzeciono (trzpień)
	Stal nierdzewna, gwint walcowany, wyposażone w niskotarciowe podkładki lub łożysko

	6.
	Uszczelnienie wrzeciona
	 Min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo

	7.
	Zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią
	Uszczelka czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei

	8..
	Śruby mocujące pokrywę
	Nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową

	9.
	Zabezpieczenie antykorozyjne
	Zewnętrzne i wewnętrzne,  żywicą epoksydową, grubość warstwy min. 250 μm

	10.
	Kolor
	niebieski


· obudowy teleskopowe do zasuw

	l.p.
	Opis 
	Wymagania

	1.
	Wrzeciono
	Stal ocynkowana

	2..
	Rura osłonowa
	HDPE

	3..
	Kołpak
	Żeliwo GG - 25


· skrzynki do zasuw

	l.p.
	Opis 
	Wymagania

	1.
	Korpus
	Żeliwo

	2..
	Pokrywa
	Żeliwo szare GG – 20 

	3..
	Wkładka
	Stal nierdzewna

	4.
	Śruba
	Stal nierdzewna


●  hydranty nadziemne

	l.p.
	Opis 
	Wymagania

	1.
	Ciśnienie nominalne
	min. 1,6 MPa

	2.
	Połączenie
	Kołnierzowe wykonane zgodnie z PN

	3.
	Korpus górny, korpus dolny
	Żeliwo sferoidalne min. GGG-40; na korpusie oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, materiał korpusu – w postaci odlewu

	4.
	Kolumna
	Żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna

	5.
	Zabezpieczenie nasad
	Pokrywa nasady: żeliwna lub ze stopu aluminium

	6.
	Wrzeciono (trzpień)
	Stal nierdzewna, z gwintem walcowanym

	7..
	Uszczelnienie wrzeciona
	 Podwójne, o-ringi

	8. 
	Nakrętka wrzeciona
	Z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości

	9
	Odwodnienie
	Samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu, tj. w położeniach pośrednich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche

	10.
	Grzyb (tłok hydrantu)
	Pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu z woda pitną

	11.
	Zabezpieczenie antykorozyjne
	Zewnętrzne i wewnętrzne pokrycie żywicą epoksydową o grubości warstwy min.250μm lub emaliowanie, część zewnętrzna odporna na promienie UV

	12.
	Kolor 
	Czerwony 

	13.
	Wymagane certyfikaty i atesty
	PZH, CE, dopuszczenie do stosowania w Polsce

	14.
	Inne 
	Zabezpieczony w przypadku złamania


●  hydranty podziemne

	l.p.
	Opis 
	Wymagania

	1.
	Ciśnienie nominalne
	min. 1,6 MPa

	2.
	Połączenie
	Kołnierzowe wykonane zgodnie z PN

	3.
	Korpus górny, korpus dolny
	Żeliwo sferoidalne min. GGG-40; na korpusie oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, materiał korpusu – w postaci odlewu

	4.
	Kolumna
	Żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna

	5.
	Gniazdo kłowe, pokrywa, kaptur trzpienia do klucza
	Żeliwo szare GG-25 lub sferoidalne GGG-40

	6.
	Wrzeciono (trzpień)
	Stal nierdzewna, z gwintem walcowanym

	7..
	Uszczelnienie wrzeciona
	 Podwójne, o-ringi

	8. 
	Nakrętka wrzeciona
	Z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości

	9
	Odwodnienie
	Samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu, tj. w położeniach pośrednich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche

	10.
	Grzyb (tłok hydrantu)
	Pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu z woda pitną

	11.
	Zabezpieczenie antykorozyjne
	Zewnętrzne i wewnętrzne pokrycie żywicą epoksydową o grubości warstwy min.250μm lub emaliowanie, część zewnętrzna odporna na promienie UV

	12.
	Kolor 
	Czerwony 

	13.
	Wymagane certyfikaty i atesty
	PZH, CE, dopuszczenie do stosowania w Polsce


5.3. Przyłącza wodociągowe
Przyłącza wodociągowe wykonać z rur PE 100 SDR 11 PN 16 o średnicach dz. 32, 40 i 63 mm. Połączenie rurociągów przyłączy wodociągowych o średnicy dz. 32 i 40 mm z siecią wodociągową główną za pomocą obejm do rur PE z zasuwami odcinającymi o średnicach identycznych jak średnice przyłączy wodociągowych.
W przypadku zastosowania technologii bezwykopowych stosować rury trójwarstwowe o połączeniach molekularnych warstw, z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego PE100RC SDR 11 o grubości ścianki zewnętrznej i wewnętrznej 25% nominalnej grubości ścianki rury. Odporność rur na skutki nacięć i zarysowań winna być potwierdzona przez niezależne, uznane instytuty badawcze (pozytywne testy karbu, nacisku punktowego i pełnego pełzania karbu – FNCT dla 8760 godzin). Ponadto rury do metody bezwykopowej winny posiadać system zapewnienia jakości, tj. dostarczane będą z certyfikatem zgodnym z EN 10204-3.1, zawierającym wyniki badań dla każdej partii produkcyjnej. Wymagana jest także zgodność ze specyfikacją PAS 1075, potwierdzoną certyfikatami DIN CERTCO.

Połączenie rurociągów przyłączy wodociągowych o średnicy dz. 63 mm z siecią wodociągową główną za pomocą trójników i łączników rurowych z zasuwami odcinającymi o średnicach identycznych jak średnice przyłączy wodociągowych. Zasuwy odcinające na przyłączach wodociągowych zakończone obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw.

Na terenach poza jezdnią, wokół skrzynek ulicznych do zasuw wykonać koperty betonowe o wymiarach min. 0,5x0,5x0,15 m, z betonu B-20, lub wykonać obrukowanie o wymiarach j.w.
Do budynków, które posiadają przyłącza z rur ocynkowanych wykonać nowe przyłącza z rur PE100 SDR 11 PN 16.

Są to następujące budynki:

· ulica Sienkiewicza nr 25,

· ulica Morelowa nr 1, 3,5, 2, 7, 6, 10, 13, 15, 17, 12, 19, 21, 23 – 27, 
· ulica Staffa nr 1 – 3.

Budynki nr 4, 4a, 7a, 8, 9, 11, 11a, 12A,  zlokalizowane przy ulicy Morelowej, nr 2B przy ulicy Stromej posiadają przyłącza wykonane z rur PE. Dla tych budynków wykonać przepięcie istniejących przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej.

Przepięcia do sieci wodociągowej wykonać za pomocą obejm do rur PE oraz trójników i łączników rurowych.

W pomieszczeniach wodomierzowych następujących budynków wielorodzinnych tj. nr 23, 25, 27,  przy ul. Morelowej oraz budynków nr 1, 3, przy ulicy Leopolda Staffa wykonać połączenie z istniejącą instalacją przed zestawem wodomierzowym. Przyłącze wyprowadzić na wysokość 400 mm ÷ 1000 mm nad posadzką w celu umożliwienia w przyszłości prawidłowego usytuowania zestawu wodomierzowego.

Przejścia przez ściany przyłączy wodociągowych wykonać w rurach ochronnych PVC. Przestrzeń pomiędzy ścianką wewnętrzną rury osłonowej, a ścianką zewnętrzną rury przyłącza wodociągowego PE dz. 63mm i 90mm uszczelnić za pomocą łańcucha uszczelniającego.

Nowe podejścia wodomierzowe instalować w pomieszczeniach wodomierzowych następujących budynków nr 25 przy ulicy Sienkiewicza, nr 1, 3, 5, 2, 7, 6, 10, 13, 15, 17, 12, 19 i 21 przy ulicy Morelowej. Podejścia wodomierzowe montować na wysokości 400 mm ÷ 1000 mm nad posadzką. W skład podejść wodomierzowych w poszczególnych budynkach zamontować następujące urządzenia:

· dwa zawory kulowe odcinające,

· zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA.

Przyłącza, które zostaną zastąpione nowymi zostaną przez Wykonawcę odcięte i zostawione w ziemi. Stare zestawy wodomierzowe w budynku należy zdemontować a istniejące przyłącza odciąć i zaślepić.
UWAGA:

Za zasuwą do przyłączy domowych stosować elektromufę - przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym.

Przyłącza wodociągowe należy poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne 1,0 MPa.

Uwaga.

Nieczynne odcinki przyłączy należy zaznaczyć na mapach powykonawczych i zgłosić do ośrodka geodezyjnego w Zielonej Górze. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z PROJEKTEM BUDOWLANYM budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Morelowej i Wąskiej w Zielonej Górze (w części obejmującej zakres przedstawiony na rys. nr 1; od węzła W7 do W13), opracowanym przez PROJFIT Zakład Projektowo – Usługowy, Grzegorz Rudomino – Zenon Szlachetka; 65 – 225 Zielona Góra, ul. Lwowska 25 a także zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wydanymi przez „COBRTI INSTAL” – Warszawa, Polskimi Normami i normami branżowymi, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 

Integralną część PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI stanowią pozostałe opracowania, tj.: 
· Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót,

· Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Ww. dokumentacja znajduje się w Wydziale Rozwoju „ZWiK” Sp. z o.o. przy ul. Zjednoczenia 110a w Zielonej Górze, pokój nr 12 i może zostać udostępniona na miejscu do wglądu zainteresowanym, od poniedziałku do piątku w godzinach 645 - 1445 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Sprawę prowadzi: insp. nadzoru inwestorskiego Przemysław Zamorski tel. (68) 451 93 59; e-mail: p.zamorski@zwik.zgora.pl
5.4. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie elementy (zakres zadania określony w punkcie 5) oraz następujące prace i związane z tym koszty:
· sporządzenie planu BIOZ,

· organizację i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy oraz opłaty za zużytą wodę do prób szczelności, celów socjalnych i produkcyjnych, 
· wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania (w tym wykonanie map powykonawczych),
· uzyskanie zgody właścicieli poszczególnych dróg na zajęcie pasa drogowego wraz ze sporządzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezbędnych dokumentów,

· oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z projektem organizacji ruchu, z zapewnieniem dojazdu do wszystkich posesji,

· koszty zajęcia terenu (w tym pasa drogowego), 

· zagęszczenie gruntu wraz z uzyskaniem świadectw badań wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,

· zawiadomienie mieszkańców o prowadzonych robotach,

· odtworzenie nawierzchni pasa drogowego i odbiór przez Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami w Zielonej Górze, lub inną, właściwą dla danego terenu jednostkę administracyjną, wraz z uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych,

· odtworzenie posesji prywatnych wraz z uzyskaniem od właścicieli oświadczeń o odtworzeniu do stanu przed wejścia z robotami, 

· wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp.
· uzyskanie pozytywnych badań bakteriologicznych wody pobranej z nowo wykonanej sieci wodociągowej, oraz stężenia chloru po dezynfekcji sieci,
· koszty wykonania przez Wydział Wod-Kan wcinek sieci i przyłączy (na podstawie odpłatnego zlecenia Wykonawcy),

· koszty wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają uzgodnienia projektu, w tym poinformowanie operatorów innych sieci o robotach budowlanych

· koszty ogłoszeń do prasy i innych mediów, zawiadamiające odbiorców wody o przerwach w dostawach wody, 


· oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót,
· uzyskanie protokołu odbioru końcowego zadania. 

Załącznikami do SIWZ są: Projekt budowlany dla ww. zadania oraz pomocniczo – przedmiar  robót.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowi podstawy wyceny. 

5.5. Zamówienie nie obejmuje:

· kosztów nadzoru inwestorskiego,

· kosztów nadzoru autorskiego. 

5.6. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzyskał akceptację Zamawiającego na wyroby, które będzie zamierzał wbudować w ramach przedmiotu zamówienia.
6. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca w przeciągu 7 dni od podpisania umowy obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu harmonogram robót budowlano-montażowych objętych przedmiotem zamówienia. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.04.2019 r.

7. Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Wykonawców, którzy:

7.1 spełniają wymogi określone w § 17,ust.1. Regulaminu Spółki, tj.:

· posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

· posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

· znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

· nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

7.2 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

7.3 zobowiążą się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do: 30.04.2018 r.
7.4 udzielą co najmniej 3 – letniej gwarancji na wykonane roboty,

7.5 zobowiążą się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

7.6 sporządzą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

8. Ocena spełnienia warunków

W celu dokonania oceny spełnienia warunków, Wykonawcy zobowiązani są wykazać się:

8.1 uprawnieniami do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

8.2 nie podleganiem wykluczeniu z postępowania na podstawie § 19 Regulaminu Spółki.

W związku z powyższym należy przedstawić:

a)
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt 4 – 8, Regulaminu Spółki tj. potwierdzające odpowiednio, że w przypadku wykonawcy będącego:

· osobą fizyczną – tej osoby fizycznej;

· spółką jawną – wspólnika;

· spółką partnerską – partnera lub członka zarządu;

· spółką komandytową – komplementariusza;

· spółką komandytowo-akcyjną - komplementariusza;

· osobą prawną (nie wymienioną powyżej) – urzędującego członka organu zarządzającego

nie skazaną prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt. 9 Regulaminu Spółki, tj. potwierdzająca, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)
aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.3 należytym wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej z rur PE, każda o wartości co najmniej 200 000 zł (netto) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie (zał. nr 9);

8.4 uczestnictwem w realizacji zamówienia (zał. nr 8):

· co najmniej jednej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w wykonawstwie sieci wod–kan i posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej – sanitarnej, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

· co najmniej jednej osoby posiadającej aktualne uprawnienia do zgrzewania rur PE z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w wykonawstwie przy zgrzewaniu ww. rur.

8.5 posiadaniem na rachunku w banku wolnych środków finansowych i/lub zdolnością kredytową w wysokości min. 200 000 zł. (zał. nr 7);

8.6 ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000,- zł (zał. nr 11);

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zastanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

9. Dokumenty wymagane od Wykonawców

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawców warunków Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty, załączone i ponumerowane wg podanej kolejności:

· Formularz  oferty, 

· Zał. nr 1 – dowód wniesienia wadium, 
· Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych §17 ust. 1 Regulaminu Spółki – wg  załączonego wzoru,
· Zał. nr 3 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający), 

· Zał. nr 4 – aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

· Zał. nr 5 – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

· Zał. nr 6 – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności Wykonawcy i osób kierujących firmami, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w zakresie określonym w §19 ust.1. pkt. 4-9 Regulaminu Spółki),

· Zał. nr 7 – informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca, że Wykonawca posiada na rachunku wolne środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości 200.000 zł wystawiona nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert,
· Zał. nr 8 – wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wg załączonego wzoru,
· Zał. nr 9 – wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowych z rur PE, każda o wartości min. 200 000 zł netto – wg załączonego wzoru,

· Zał. nr 10 – listy referencyjne do robót wymienionych w zał. 9, potwierdzające zakres i wartość robót oraz potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie;

· Zał. nr 11 – polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000 zł;

· Zał. nr 12 - oświadczenie Wykonawcy o: cenie, odpowiedzialności, znajomości, sprawdzeniu i przyjęciu zakresu robót – wg załączonego wzoru;

· Zał. nr 13 - zaakceptowany projekt umowy – wg załączonego wzoru.
· Zał. nr 14 – oświadczenie Wykonawcy - RODO
Wszelkie dokumenty załączone do oferty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy, określonych w dokumencie rejestrowym.

Wskazane jest, aby oświadczenia i dane zawarte w formularzach powinny mieć formę zgodną z załączonymi wzorami.

Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Sposób ustalenia ceny ofertowej.

Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres prac podany w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji.

Cena przedmiotu zamówienia powinna wynikać z uwzględnienia: posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, wszystkich warunków podanych w SIWZ, wizji w terenie oraz obowiązujących przepisów prawnych, technicznych i norm budowlanych. 

Ma zawierać w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia, które Wykonawca ma obowiązek opłacić w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, w oparciu o własną kalkulację kosztów, zobowiązany jest przedstawić cenę końcową (netto) zamówienia.

Tak obliczoną cenę netto oferty należy powiększyć o podatek VAT wg obowiązujących przepisów (w formularzu oferty). 

Jeśli Wykonawca przy sporządzaniu wyceny stwierdzi brak jakiegoś elementu, określonego w niniejszej Specyfikacji lub w wyniku przeprowadzonej wizji w terenie, winien o tym niezwłocznie i na piśmie powiadomić Zamawiającego. 

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowią podstawy wyceny. 

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z SIW Z(w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego) i dokumentacji projektowej, jak również koszty w nich nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia. 

Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie roboty, niezależnie od tego, czy są ujęte w dokumentacji, czy też wynikają z wymagań postawionych w niniejszej SIWZ.

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe – podana w formularzu oferty cena będzie podstawą zapisu w treść umowy.

Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż złoty polski.

11. Kryteria oceny ofert oraz sposób dokonania oceny.

Komisja dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:

a)    cena oferty     -
100 %

Oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń stosowanej w przepisach podatkowych przy zastosowaniu następującej formuły:

Pb =    Cn / Cb x 10  

gdzie:

Pb - ilość punktów oferty badanej,

Cn  - najniższa cena oferty,

Cb  - cena oferty badanej,

Oferta z najniższą ceną spośród ważnych ofert uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą w tym przetargu a Wykonawcy, który złożył tę ofertę zostanie przyznane zamówienie. 

12. Oferta kilku partnerów

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu i musi spełniać następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy ze współpartnerów oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 19 Regulaminu Spółki,
b) w przypadku warunku wymaganego doświadczenia współpartnerzy muszą wspólnie spełnić wymagany warunek, tj. sprzedaży i należytego wykonania w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej z rur PE, każda o wartości co najmniej 200 000 zł (netto),

c) w przypadku warunku posiadania i dysponowania potencjałem technicznym oraz warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia współpartnerzy muszą wspólnie spełniać wymagane warunki; 

d) współpartnerzy również wspólnie muszą udokumentować, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) współpartnerzy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera) a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych współpartnerów, 

f) wszelka korespondencja, przyjmowanie zobowiązań, podpisanie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem,

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty (Urząd Skarbowy, ZUS, Krajowy Rejestr Karny, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), osobno dla każdego ze współpartnerów.

13. Jedna oferta od jednego Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - ofertę należy złożyć na cały zakres robót objęty zamówieniem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert wyklucza Wykonawcę z przetargu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

14. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych w ramach zamówienia podstawowego.

15. Sposób przygotowania oferty. Jawność ofert.

Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim na komputerze lub na maszynie do pisania lub nieścieralnym atramentem – zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do niniejszej Specyfikacji.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Brak własnoręcznego podpisu Wykonawcy powoduje uznanie oferty za nieważną.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie załączniki wymagane niniejszą SIWZ. Wskazane jest, aby:

· oferta zawierała spis zawartości,

· załączniki zostały dołączone do oferty w kolejności wynikającej ze Specyfikacji, 

· każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,

· wszystkie strony oferty powinny były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. 
Mając na uwadze treść art. 25, ust. 3 Regulaminu Spółki, oferty zawierające dokumenty z informacjami zastrzeżonymi, co do ich jawności, muszą posiadać możliwość ich odłączenia bez naruszenia pozostałej części oferty.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę państwową w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zamawiający informuje, że przez informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.

UWAGA!

Wykonawca nie może zastrzec treści oferty a w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie §78 ust.1 pkt 1,2,3 Regulaminu Spółki.

Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

Ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

· Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanych dokumentów przetargowych.

· Po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia dokumentów przetargowych w świetle zapisów Regulaminu Spółki.

W czasie prac Komisji Przetargowej nie ma możliwości udostępniania zainteresowanym Wykonawcom dokumentów przetargowych.

16. Okres związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu złożenia ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie okresu związania złożoną ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Na pytanie Zamawiającego o przedłużenie tego terminu, Wykonawca udziela pisemnej odpowiedzi i może nie wyrazić zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

Zmiana okresu związania ofertą nie daje prawa do zmiany żadnego z dokumentów przetargowych, a w szczególności ceny oferty.

17. Oględziny miejsca robót 

Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej miejsca robót oraz zebranie na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko wszelkich informacji mogących okazać się niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy.

18. Koszt przygotowania oferty

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

19. Wadium

19.1 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

19.2 Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 19.10.2018 r. do godz. 1130. 

19.3 Wadium może być wnoszone w:

· pieniądzu - w formie przelewu bankowego na konto  „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. - BANK ZACHODNI WBK S.A. II /O w Zielonej Górze, nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733 z dopiskiem: „Wadium przetarg – wymiana sieci wodociągowej ø100 AC na sieć ø 110 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Morelowej w Zielonej Górze – etap I”.

· gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach i gwarancjach bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na każde żądanie Zamawiającego).

Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w kasie ZWiK, Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110a.
19.4 Dowód wniesienia wadium, tj. kopię przelewu lub dokument z potwierdzeniem złożenia oryginału w kasie należy dołączyć do oferty jako załącznik nr 1. 

Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oryginału wadium, w wersji gdy wystawiający gwarancję wadium nie wymaga zwrotu jej oryginału po upływie terminu jej ważności.
19.5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

· upłynął termin związania ofertą,

· zawarto umowę w sprawie zamówienia,

· Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

19.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

· który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

· który został wykluczony z postępowania,

· którego oferta została odrzucona.

19.7 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne za zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

19.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana; 

· odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

· zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

20. Opakowanie oferty 

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i trwale zamkniętych kopertach. Należy zastosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

,,Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra

ul. Zjednoczenia 110a, sekretariat

oraz powinna być oznakowana następująco:

„Oferta do przetargu nieograniczonego na wymianę sieci wodociągowej Ø100 AC na sieć  Ø 110 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Morelowej w Zielonej Górze – etap I”. 
- nie otwierać przed dniem 19.10.2018 roku,  godz.1200.

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.

21. Miejsce i termin składania oferty

21.1. Oferty należy składać za potwierdzeniem odbioru w siedzibie:

„Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110a

65-120 Zielona Góra


w godzinach od 700 do 1430 w sekretariacie Spółki.

Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 19.10.2018 r. do godz. 1130 .
Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce a nie data nadania.

21.2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcy bez otwierania kopert wewnętrznych na adres Wykonawcy podany na tej kopercie.
21.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert przed jego upływem. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

22. Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli o tym powiadomi pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. 19.10.2018 r. godz. 1130. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować na zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w punkcie 20, z tym, że koperta zewnętrzna będzie oznakowana określeniem: Zmiana lub Wycofanie.

23. Otwarcie ofert

23.1. Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert podczas sesji jawnej w dniu 19.10.2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w salce konferencyjnej (pok. nr 105).
23.2. Podczas sesji jawnej Przewodniczący Komisji Przetargowej stwierdzi, czy przetarg został ogłoszony prawidłowo, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich otwarcia przy zachowaniu następujących zasad: 

· jako pierwsze zostaną otwarte koperty z napisem „wycofanie oferty”,

· następnie zostaną otwarte koperty z napisem „oferty zamienne”, 

· następnie - w kolejności wpływu – zostaną otwarte pozostałe oferty, z tym, że oferty, których dotyczy wycofanie oraz oferty pierwotne względem ofert zamiennych (jeśli zmiana dotyczy całości) nie będą otwierane,

· jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały zmienione ani wycofane

23.3. Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości obecnych następujące dane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres udzielonej gwarancji oraz warunki płatności.

23.4. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy informację z otwarcia ofert – na jego pisemny wniosek.

23.5. W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, będzie dokonywana ocena ofert.

24. Odrzucenie oferty

Zamawiający, stosownie do § 78 Regulaminu Spółki odrzuca ofertę, jeżeli:

· jest niezgodna z Regulaminem Spółki,

· jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

· jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

· zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

· została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

· zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie §77 Regulaminu Spółki,

· Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

· jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

25. Unieważnienie postępowania

Zamawiający stosownie do §82 ust.1 Regulaminu Spółki unieważnia postępowanie, gdy:

· nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

· cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

· w przypadku, o którym mowa w §80 ust. 5 Regulaminu Spółki, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

· wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

· postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

26. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą

Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na warunkach przedstawionych w załączonym do niniejszej SIWZ projekcie umowy.

Zamawiający i wybrany Wykonawca ustalą termin i miejsce podpisania umowy w terminie nie dłuższym niż przed upływem terminu związania ofertą. 

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym formę i wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub uchyla się od złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

27. Zabezpieczenie należytego wykonania 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie. 

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w następujących formach:

· pieniądzu,

· poręczeniach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na każde żądanie Zamawiającego),

Zabezpieczenie musi być wniesione  przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na:

· zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 70 %,

· zabezpieczenie gwarancji - 30 %.

28. Udzielanie wyjaśnień 
Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania i składania ofert są:

1. Przemysław Zamorski, tel. (068) 451 93 59
2. Agnieszka Maj, tel. (068) 451 93 75
w pok. nr 12 w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00. – 14.00.

Wszelka komunikacja na etapie przygotowywania ofert pomiędzy Zamawiającym i każdym z Wykonawców musi być jawna i prowadzona w sposób pisemny (za potwierdzeniem odbioru listownie lub faksem), z powiadomieniem wszystkich Wykonawców, którzy wykupili SIWZ i z zachowaniem tajności źródła pytania.

Zamawiający informuje, że wszelka komunikacja z Zamawiającym za pomocą faksu, poczty elektronicznej i potwierdzona niezwłocznie na piśmie będzie uznana za dostarczoną w dniu otrzymania faksu, poczty elektronicznej, nawet, jeżeli nie z winy nadawcy dotrze do odbiorcy z opóźnieniem.

29. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o środkach odwoławczych, przysługujących Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówienia, określone są w Dziale V „Regulaminu Spółki”.

Sprawy nieujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

30. Zabezpieczenie finansowe u Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że na opisane roboty posiada środki finansowe i jest zdolny do płynnego realizowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

31. Ochrona danych osobowych - RODO:


W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich wypełnieniu – Załącznik nr 14.

SIWZ wraz z formularzami do pobrania na stronie internetowej „ZWiK” Sp. z o.o.

Zielona Góra, 05.10.2018 r.




Zatwierdzam: .............................. 

Klauzula informacyjna – procedura przetargowa

Zgodnie z art.13 ust.1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, skrót: RODO), Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym informuje, że:

1. Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych, w procedurze prowadzonych inwestycji i remontów, są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: 0000211506, o kapitale zakładowym 136 319 000,00 zł (wpłaconym w całości), NIP: 1040000159, REGON: 978093091, zwane dalej „Administratorem”. 

2. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celach:

a) prowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia najkorzystniejszej oferty oraz podpisania umowy (na podstawie art. 6, ust.1, c RODO*),

b) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce, na podstawie Ustawy o zamówieniach publicznych (na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO*). 

3. Podanie przez Państwo danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest ono niezbędne do poprawnego przeprowadzenia procedury przetargowej. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych, złożone oferty mogą zostać wykluczone z postępowania.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) przedstawiciele dostawców/wykonawców oraz inne podmioty w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz Regulaminu udzielania zamówień przez ZWIK Sp. z o.o. w Zielonej Górze;

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają Państwa dane osobowe (zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora). 

5. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.  

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procedury przetargowej oraz przez okres 4 lat po jej zakończeniu. Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte po upływie obowiązkowych okresów archiwizacji, określonych zgodnie z zapisami art. 97 ust 1 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez ZWIK Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

7. Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na sposób przetwarzania Państwa danych przez Administratora.

9. W każdym czasie, w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: poczta@zwik.zgora.pl lub telefonując pod numer +48 68 4519300  (w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku).

OFERTA

do przetargu nieograniczonego na wymianę sieci wodociągowej Ø100 AC na sieć Ø110 PE wraz z  odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Morelowej w Zielonej Górze – etap I.
1. ZAMAWIAJĄCY:  „ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110a

65-120 ZIELONA GÓRA, 

tel. 0-68 45-19-300, tel./fax 0-68 45-19-352

REGON: 978093091, NIP: 1040000159

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl
2. WYKONAWCA – ( należy podać pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy składającego ofertę oraz status prawny)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel. ................................................................................. fax. ................................................................. http:// ............................................................... e-mail ………………..................................................

REGON ............................................. NIP.............................................................................................

upełnomocniony przedstawiciel: ...........................................................................................................

nazwa i adres banku oraz nr rachunku bankowego: ........................................................... ................................................................................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę sieci wodociągowej Ø100 AC na sieć Ø110 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Morelowej w Zielonej Górze – etap I, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i po dokonaniu wizji w terenie oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za końcową cenę netto w wysokości:
  

słownie: ........................................................................................................................................zł. 

Cena brutto wynosi.........................................zł w tym podatek VAT 23%................................ zł.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.04.2019 r. 

(podać dzień, miesiąc, rok)
5. Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. 

6. Termin płatności faktur: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami odbiorowymi (w tym protokół odbioru końcowego).
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

8. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres robót oraz, że zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną i dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.

9. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący Załącznik nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy siłami własnymi w wielkości............................... %. Następujące prace zamierzamy zlecić Podwykonawcy:

(podać zakres rzeczowy planowany do realizacji przez Podwykonawcę) 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      Jednocześnie wyrażamy zgodę na ewentualną cesję części przysługującego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców. 

12. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości, tj. kwoty ...................................... zł (słownie: ............................................................................................... .........................................................................................................................................................) w formie / formach* ........................................................................................................................  przed terminem podpisania umowy.

13. Oferta została złożona na .............................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ....................... .

14. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

· zał. nr  1 – dowód wniesienia wadium, 

· zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w §17, ust.1 Regulaminu Spółki,

· zał. nr 3 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

· zał. nr  4 -  aktualne zaświadczenie z organu podatkowego,

· zał. nr  5  - aktualne zaświadczenie  z  ZUS-u,

· zał. nr  6 – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

· zał. nr 7 - informacja z banku o wolnych środkach lub zdolności kredytowej,

· zał. nr 8 - wykaz osób do realizacji zamówienia wraz z kopiami uprawnień,

· zał. nr 9 - wykaz zrealizowanych podobnych zamówień,

· zał. nr 10 – listy referencyjne do robót wymienionych w zał. nr 9,

· zał. nr 11 - polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 

· zał. nr 12 – oświadczenia Wykonawcy o: cenie, odpowiedzialności, znajomości, sprawdzeniu i przyjęciu zakresu robót

· zał. nr 13 – zaakceptowany projekt umowy.

· Zał. nr 14 – oświadczenie Wykonawcy - RODO

15. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................. do .................  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

* - niepotrzebne skreślić

Ofertę sporządzono dnia ...............................






                                             .................................................................................................

 (Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 2
O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (sprawa nr RR/RI-09/PZ-3/2018) dot. wymiany sieci wodociągowej Ø100 AC na sieć Ø110 PE wraz z odgałęzieniami i  przyłączami do budynków przy ul. Morelowej w Zielonej Górze – etap I. 
ja/my* (imię i nazwisko)...............................................................................................................

zamieszkały .......................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze*................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiadamy lub dysponujemy potencjałem technicznym a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z §19 Regulaminu Spółki.

5. na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

6. zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami do SIWZ (w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

...................................................
                  (  miejscowość, data )

..........................................................................
      (Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Zał. nr 8
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Wymagane: 

· co najmniej jedna osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w wykonawstwie sieci wod. – kan. i posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej – sanitarnej, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

· co najmniej jedna osoba posiadająca aktualne uprawnienia do zgrzewania rur PE z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w wykonawstwie przy zgrzewaniu ww. rur.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie.

	Imię

i nazwisko
	Przewidywana

funkcja

w realizacji zamówienia
	Wykształcenie Specjalność

Zawodowa
	Praktyka w latach ogółem
	Praktyka w latach
u

Wykonawcy
	Opis
posiadanych kwalifikacji

i uprawnień

	
	
	
	
	
	


Uwaga:   do formularza dołączyć kopie wykazanych uprawnień  oraz  kopie z rejestru odpowiedniej izby inżynierów budownictwa.

...................................................
                  (  miejscowość, data )
             .............................................................................







            (Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 9
WYKAZ ZREALIZOWANYCH PODOBNYCH ZAMÓWIEŃ

Należy wypełnić poniższy formularz podając wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat (a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej z rur PE, każda o wartości, co najmniej 200 000 zł (netto).

	Nazwa Zamawiającego
	Miejsce realizacji
	Rodzaj i zakres wykonanych prac
	Termin realizacji
	Całkowita
wartość

prac
	Procentowy
udział

Wykonawcy

w pracach

	
	
	
	
	
	


Uwaga: do wyszczególnionych wyżej robót dołączyć listy referencyjne (jako zał. nr 10).

...................................................
                  (  miejscowość, data )
             .............................................................................






            ( Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 12
  Oświadczenie

Oświadczam, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac oraz, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie. 

...................................................
                  (  miejscowość, data )
             .............................................................................






            (  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

Oświadczenie

Oświadczam, że cena oferty uwzględnia cały zakres robót związany z wykonaniem zamówienia. Nie będę wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego, jeśli błędnie wyliczę swoją cenę ofertową.

...................................................
                  (  miejscowość, data )
             .............................................................................






            (  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

Oświadczenie

Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami), jesteśmy w pełni świadomi o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia. 

...................................................
                  (  miejscowość, data )
             .............................................................................






            (  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

Zał. nr 13
PROJEKT UMOWY

na wymianę sieci wodociągowej Ø100 AC na sieć Ø110 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Morelowej w Zielonej Górze – etap I. 
zawarta w dniu ............................................................ w Zielonej Górze,

pomiędzy:

„Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją” Sp. z o.o. mającymi swoją siedzibę w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110a

zarejestrowanymi w: Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000211506,

zwanymi w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanymi przez:

dr hab. inż. Krzysztofa Witkowskiego       -          Prezesa Zarządu,

a:

...................................................................................................................................................

mającym swoją siedzibę w:

...................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

    ( 1

1. Na podstawie protokołu z przetargu nieograniczonego (sprawa nr RR/RI-09/PZ-3/2018) ZAMAWIAJĄCY zamawia a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty polegające na:  wymianie sieci wodociągowej Ø100 AC na sieć Ø110 PE wraz z odgałęzieniami                         i  przyłączami do budynków przy ulicy Morelowej w Zielonej Górze – etap I. 
2. Zakres zamówienia obejmuje również następujące prace i związane z tym koszty:
· sporządzenie planu BIOZ,

· organizację i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy oraz opłaty za zużytą wodę do prób szczelności, celów socjalnych i produkcyjnych, 
· wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania (w tym wykonanie map powykonawczych),
· uzyskanie zgody właścicieli poszczególnych dróg na zajęcie pasa drogowego wraz ze sporządzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezbędnych dokumentów,

· oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z projektem organizacji ruchu, z zapewnieniem dojazdu do wszystkich posesji,

· koszty zajęcia terenu (w tym pasa drogowego), 

· zagęszczenie gruntu wraz z uzyskaniem świadectw badań wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,

· zawiadomienie mieszkańców o prowadzonych robotach,

· odtworzenie nawierzchni pasa drogowego i odbiór przez Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami w Zielonej Górze, lub inną, właściwą dla danego terenu jednostkę administracyjną, wraz z uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych,

· odtworzenie posesji prywatnych wraz z uzyskaniem od właścicieli oświadczeń o odtworzeniu do stanu przed wejścia z robotami, 

· wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp.
· uzyskanie pozytywnych badań bakteriologicznych wody pobranej z nowo wykonanej sieci wodociągowej, oraz stężenia chloru po dezynfekcji sieci,

· koszty wykonania przez Wydział Wod-Kan wcinek sieci i przyłączy (na podstawie odpłatnego zlecenia Wykonawcy),

· koszty wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają uzgodnienia projektu, w tym poinformowanie operatorów innych sieci o robotach budowlanych,
· koszty ogłoszeń do prasy i innych mediów, zawiadamiające odbiorców wody o przerwach w dostawach wody, 


· oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót,

· uzyskanie protokołu odbioru końcowego zadania. 

3. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane będą zgodnie z PROJEKTEM BUDOWLANYM pn. „Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Morelowej i Wąskiej w Zielonej Górze” (w części obejmującej zakres przedstawiony na rys. nr 1; od węzła W7 do W13), opracowanym przez inż. Grzegorza Rudomino oraz ofertą WYKONAWCY, aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wydanymi przez „COBRTI INSTAL” – Warszawa oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi i normami branżowymi.

( 2

1.
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

2. Ustala się termin wykonania całości prac na: 30.04.2018 r.
( 3

Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA został zapoznany z przedmiotem zamówienia w oparciu o dokumentację techniczną będącą w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO i nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia oraz przedstawionej dokumentacji technicznej.

( 4

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:

1. dostarczenia WYKONAWCY pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,
2. przekazania placu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy,
3. zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

( 5

1. WYKONAWCA wystąpi do Departamentu Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami w Zielonej Górze o zajęcie pasa drogowego na potrzeby wykonania przedmiotu umowy oraz zgłosi rozpoczęcie robót.

2. Przekazanie terenów nastąpi przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO.

( 6

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do przekazania WYKONAWCY w okresie 3 dni od dnia podpisania umowy dokumentacji technicznej w 1 egz., która określa przedmiot umowy w ramach zamówienia, 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i oddania ZAMAWIAJĄCEMU wykonanego przedmiotu umowy zgodnego z dostarczoną dokumentacją, wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

( 7

1. ZAMAWIAJĄCY powołuje inspektora nadzoru w osobie:

.............................................................................................................................................................
2. Przedstawicielem WYKONAWCY będzie:

.............................................................................................................................................................
( 8

1. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. W czasie realizacji robót WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na placu budowy i oznakowanie robót w obrębie terenu budowy do czasu zakończenia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU oraz za szkody w stosunku do ZAMAWIĄCEGO i osób trzecich powstałe na terenie budowy podczas prowadzenia prac.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

4. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać odwrotnie w terminie na dzień odbioru robót.

( 9

1. WYKONAWCA oświadcza, że ustalony w ( 1 umowy zakres robót będzie wykonywał własnymi siłami. 

2. W przypadku odstąpienia od zasady określonej w ust. 1:

2.1  Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do wykonania robót powierzonych do wykonania przez Podwykonawcę, przedstawić szczegółowy przedmiot robót powierzony Podwykonawcy.

2.2 W ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia określonego w zdaniu powyżej, szczegółowego przedmiotu robót, Zamawiający uprawniony jest do złożenia Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu do wykonania wyszczególnionych robót przez Podwykonawcę.

2.3 Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w zdaniach poprzednich wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3 WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego WYKONAWCY.

4 Zgoda ZAMAWIAJĄCEGO na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia WYKONAWCY z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

5 W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej zapłaty jakiejkolwiek kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy, z tytułu solidarnej odpowiedzialności opartej na art. 647 (1) kodeksu cywilnego, WYKONAWCA zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO całej zapłaconej przez ZAMAWIAJĄCEGO kwoty wraz z kosztami poniesionymi przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku gdy na rzecz WYKONAWCY będzie pozostawała do zapłaty jakakolwiek kwota wynagrodzenia umownego, WYKONAWCA albo ZAMAWIAJĄCY będą uprawnieni do złożenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu zwrotu należności zapłaconej Podwykonawcy, z wierzytelnością WYKONAWCY z tytułu pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego.

6 Umowy, o których mowa w ust. 2 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

( 10

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym obowiązuje w formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie, niezmienne wynagrodzenie WYKONAWCY wyraża się kwotą ..............zł, (słownie złotych: .................................................................................................... ...…………………………………………………………………………………………….…... ) i nie podlega żadnym przeliczeniom cen; obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla WYKONAWCY, z wyłączeniem podatku VAT, który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.

3. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że zgodnie z art. 146, ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami, podatek VAT wynosi 23%, tj. ........................................................zł, (słownie zł. ........................................................................ ......................................................................................................................................................).

4. Łącznie wynagrodzenie brutto przysługujące Wykonawcy na dzień podpisania umowy wynosi ................................................... zł, (słownie zł. ............................................................................. …...................................................................................................................................................).

( 11

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w formie faktury końcowej, po całkowitym zakończeniu umownego zakresu robót i ich końcowym odbiorze (uzyskanie protokołu odbioru końcowego zadania).
2. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wartość nie przekroczy 20 % uprzedniego zamówienia, to WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz według stawek i cen nie wyższych średnie publikowane w wydawnictwie kwartalnym np. intercenbud za ostatni kwartał.

( 12

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy – odbiór końcowy połączony z przekazaniem przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU.

( 13

W trakcie technicznych odbiorów częściowych (przed zasypaniem) WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

· dziennik budowy,

· dokumentację techniczną z wprowadzonymi zmianami,

· szkice polowe,

· analizę geodezyjną powykonawczą,

· protokół z prób szczelności,

· aprobaty techniczne i atesty PZH zastosowanych materiałów,

· deklaracje zgodności zastosowanych materiałów z aprobatą techniczną,

Rozpoczęcie odbioru częściowego nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości odbioru (pismem złożonym w sekretariacie ZAMAWIAJĄCEGO).

W trakcie odbioru końcowego WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

· dziennik budowy,

· dokumentację techniczną z wprowadzonymi zmianami,

· szkice polowe,

· mapy powykonawcze,

· protokół z prób szczelności,

· pozytywne wyniki badań bakteriologicznych sieci wodociągowej,

· protokoły z badań stopnia zagęszczenia gruntu,

· aprobaty techniczne i atesty PZH zastosowanych materiałów,

· deklaracje zgodności zastosowanych materiałów z aprobatą techniczną,

· protokoły odbiorów nawierzchni,
· wydruki zgrzewów łączonych rurociągów.
Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości odbioru (pismem złożonym w sekretariacie ZAMAWIAJĄCEGO).

Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia.

( 14

1. ZAMAWIAJĄCY dokona płatności na podstawie faktury końcowej

2. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktury: w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3. Warunkiem rozpoczęcia biegu ww. terminu zapłaty faktury jest przedłożenie, wraz z dokumentami rozliczeniowymi, oświadczenia podwykonawcy(ów) o otrzymaniu zapłaty za wykonane roboty budowlane.

4. W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

( 15

1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, tj. kwotę ............................................................... zł. w następujących formach:

· wpłaty gotówkowej w wysokości .................................................................................. zł na uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM oprocentowany rachunek bankowy,

· poręczenia bankowego w wysokości: …......................................................................  zł,

· gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w wysokości: ...................................... zł.

2. Strony postanawiają, że 70 % kwoty zabezpieczenia, tj. ..................................... zł, zostanie zwrócone WYKONAWCY w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego robót, pozostała część zabezpieczenia tj. .................................................... zł zostanie zwrócona WYKONAWCY w terminie 14 dni po upływie terminu gwarancji.

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, ZAMAWIAWAJĄCY zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.

4. WYKONAWCA traci na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO zabezpieczenie w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

( 16

1.  WYKONAWCA udziela gwarancji za wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy zgodnie z przepisami o gwarancji z art. 577 – 581 K.C., licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego inwestycji. 

2.  W przypadku ujawnienia wady istnienie jej powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić WYKONAWCĘ na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin.

3. ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne WYKONAWCY. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

4.  WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. ZAMAWIAJĄCY może usunąć, w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

( 17

1. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

a) za zwłokę określonego terminu odbioru, wyszczególnionego w ( 2 umowy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za ten przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 0,15 % wartości robót netto pozostałych do wykonania na dzień przerwania robót, za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto.

2.  ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne:

     a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 18

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

( 19

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

d) WYKONAWCA nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie,

e) WYKONAWCA przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż 7 dni a warunki atmosferyczne umożliwiają wykonywanie robót.
2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W razie odstąpienia od umowy WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO obowiązują następujące czynności szczegółowe:

3.1. WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

3.2.  WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1 a) oraz na koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1b), 1.1c), 1.1d) i 1.1e). Jeżeli WYKONAWCA odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu wykonawcy na koszt WYKONAWCY umownego.

3.3. WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

3.4. WYKONAWCA wezwie do dokonania przez ZAMAWIĄCEGO niezwłocznego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających i najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.

3.5. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, zobowiązany jest do:

 - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

( 20

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy WYKONAWCA jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do ZAMAWIAJĄCEGO

3. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez WYKONAWCĘ roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania roszczenia WYKONAWCY lub brak odpowiedzi na roszczenie, WYKONAWCA uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd w Zielonej Górze.

( 21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Ustala się, że o wszystkich zmianach strukturalnych oraz własnościowych podmiotów zawierających umowę strony będą się wzajemnie informowały.

( 22

WYKONAWCA jest podatnikiem VAT NIP: ............................................... .

ZAMAWIAJĄCY jest podatnikiem VAT NIP: 1040000159.

ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur bez swojego podpisu.

( 23

Umowę niniejsza sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

( 24

Integralną część niniejszej umowy stanowią poniższe załączniki:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA:



          ZAMAWIAJĄCY:
Akceptuję projekt umowy:

.........................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 14

Oświadczenie Wykonawcy - RODO

dotyczy postępowania w zakresie wymiany sieci wodociągowej ø100 AC na sieć ø110 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Morelowej w Zielonej Górze – etap I 
RR/RI-09/PZ/2018
1.
ZAMAWIAJĄCY:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.;

ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska

2.
WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Podpis(y):

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i data

	1)


	
	
	
	
	





                    ........................................................zł








09.2018 r.                                                                                                                               

