## Formularz ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Braniborskiej i ulicy Armii Ludowej w Zielonej Górze
Sieć wodociągowa z przyłączami
Zielona Góra ul. Braniborska i Armii Ludowej
Roboty inżynieryjne
Lp | KNR | Symbol | Wydawca | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
1 |  | STAN |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |  | 3464
1.1 |  | ELEMENT |  | Roboty drogowe rozbiórkowe |  |  |  |  | 3891
1 |  | NZ |  | Frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej o głębokości 5 cm wraz z załadowaniem urobku na samochód samowyładowczy i transportem na 1 km | 461 | m2 |  | 0 | 3892
2 | KNNR | 005-0721-01-00 | MRRiB | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm | 331 | m |  | 0 | 3893
3 | KNR | 231-0803-03-00 | IGM Warszawa | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm <w-wa wiążąca> | 281 | m2 |  | 0 | 4057
4 | KNR | 231-0803-04-00 | IGM Warszawa | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <za dalsze 2 cm> | 281 | m2 |  | 0 | 4058
5 | KNR | 231-0801-03-00 | IGM Warszawa | Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 7 cm <analogia - R/S=0,58> | 210 | m2 |  | 0 | 4059
6 | KNR | 231-0802-07-00 | IGM Warszawa | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm | 188 | m2 |  | 0 | 4060
7 | KNR | 231-0802-08-00 | IGM Warszawa | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <za dalsze 5 cm> | 188 | m2 |  | 0 | 4061
8 | KNR | 225-0408-05-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyt: do 3,0 m2 | 215 | m2 |  | 0 | 4062
9 | KNNR | 006-0806-02-00 | MRRiB | Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | 30 | m |  | 0 | 4065
10 | KNNR | 006-0803-04-00 | MRRiB | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane mechanicznieRozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane mechanicznie | 151 | m2 |  | 0 | 4063
11 | KNNR | 006-0805-07-00 | MRRiB | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce cem.-piask. | 66 | m2 |  | 0 | 4064
12 | KNR | 401-0108-11-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km | 69.65 | m3 |  | 0 | 3906
13 | KNR | 401-0108-12-00 | IGM Warszawa | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km <za dalsze 3 km> | 92.7 | m3 |  | 0 | 3907
14 |  | NZ |  | Utylizacja gruzu powstałego w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych nawierzchni drogi | 129.78 | t |  | 0 | 3908
1.2 |  | ELEMENT |  | Roboty ziemne |  |  |  |  | 3913
15 | KNNR | 001-0111-01-00 | MRRiB | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie: równinnym | 0.835 | km |  | 0 | 3914
16 | KNR | 201-0118-02-00 | WACETOB Warszawa | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus z darnią | 232.5 | m2 |  | 0 | 4066
17 | KNNR | 001-0210-02-10 | MRRiB | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II | 576.11 | m3 |  | 0 | 3915
18 | KNNR | 001-0210-03-10 | MRRiB | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV | 384.074 | m3 |  | 0 | 3916
19 | KNNR | 001-0307-03-00 | MRRiB | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-II | 30.322 | m3 |  | 0 | 3921
20 | KNNR | 001-0307-04-00 | MRRiB | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. III-IV | 20.214 | m3 |  | 0 | 3922
21 | KNNR | 001-0313-01-00 | MRRiB | Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy wykopach o szerokości do 1 m i głębokości: do 3,0 m | 24.703 | 100 m2 |  | 0 | 3925
22 | KNNR | 001-0315-04-00 | MRRiB | Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, palami szalunkowymi stalowymi, w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu: do 3,0 m | 0.66 | 100 m2 |  | 0 | 4067
23 | KNNR | 001-0527-01-00 | MRRiB | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m | 13 | kpl |  | 0 | 3929
24 | KNNR | 001-0529-01-00 | MRRiB | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m) | 24 | kpl |  | 0 | 3930
25 | KNNR | 001-0527-06-00 | MRRiB | Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m | 13 | kpl |  | 0 | 3931
26 | KNNR | 001-0529-06-00 | MRRiB | Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m | 24 | kpl |  | 0 | 3932
27 | KNNR | 001-0214-04-00 | MRRiB | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. <zasypka pomniejszona o podsypkę, obsypkę> | 606.956 | m3 |  | 0 | 3938
28 | KNNR | 001-0214-05-00 | MRRiB | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. <zasypka pomniejszona o podsypkę, obsypkę> | 151.739 | m3 |  | 0 | 4068
29 | KNNR | 001-0318-03-00 | MRRiB | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III | 39.931 | m3 |  | 0 | 4069
30 | KNNR | 001-0408-01-00 | MRRiB | Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi | 39.931 | m3 |  | 0 | 3945
31 | KNR | 401-0108-05-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II | 30.528 | m3 |  | 0 | 4111
32 | KNR | 401-0108-06-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 20.352 | m3 |  | 0 | 4112
33 | KNR | 401-0108-08-00 | IGM Warszawa | Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego <za dalsze 2 km> | 50.88 | m3 |  | 0 | 4113
34 | KNR | 221-0214-03-00 | MBGPiK | Ręczne rozrzucanie mieszanki z ziemi darniowej i wapna nawozowego na skarpach o nachyleniu do 1:2, przy grubości warstwy: 2 cm | 0.023 | ha |  | 0 | 4070
35 | KNR | 221-0214-04-00 | MBGPiK | Ręczne rozrzucanie mieszanki z ziemi darniowej i wapna nawozowego na skarpach o nachyleniu do 1:2, przy grubości warstwy: ponad 2 cm, dodatek za każdy 1 cm <za dalsze 13 cm> | 0.023 | ha |  | 0 | 4071
36 | KNR | 201-0510-03-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | 232.5 | m2 |  | 0 | 4072
1.3 |  | ELEMENT |  | Roboty montażowe |  |  |  |  | 3494
37 | KNNR | 011-0501-04-00 | MRRiB | Podsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przesianiem, w wykopie umocnionym | 36.143 | m3 |  | 0 | 3495
38 | KNNR | 011-0501-05-00 | MRRiB | Podsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym | 12.048 | m3 |  | 0 | 4073
39 | KNNR | 004-1704-01-00 | MRRiB | Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy zewnętrznej: 63 mm | 1 | wcinka |  | 0 | 4074
40 | KNNR | 004-1704-03-00 | MRRiB | Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy zewnętrznej: 110 mm | 1 | wcinka |  | 0 | 3708
41 | KNNR | 004-1704-04-00 | MRRiB | Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy zewnętrznej: 160 mm | 2 | wcinka |  | 0 | 3709
42 | KNNR | 004-1704-04-00 | MRRiB | Trójniki wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy: 160 mm | 1 | wcinka |  | 0 | 4075
43 | KNNR | 004-1009-03-00 | MRRiB | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm R/S=1,25 | 19 | m |  | 0 | 3649
44 | KNNR | 004-1009-04-00 | MRRiB | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm R=1,25 | 233 | m |  | 0 | 3650
45 | KNNR | 004-1009-04-00 | MRRiB | Montaż rurociągów przewiertu sterowanego z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm | 10 | m |  | 0 | 4076
46 | Anal. | NZ |  | Przewiert sterowany maszyną do przewiertów sterowanych, rurami PE 110 mm pod przeszkodą, rurę przewodową PE zgrzaną na odpowiednia długość dostarcza wykonawca robót sieciowych. | 10 | m |  | 0 | 4087
47 | KNNR | 004-1009-07-00 | MRRiB | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm R=1,25 | 297 | m |  | 0 | 3651
48 | KNNR | 004-1009-07-00 | MRRiB | Montaż rurociągów przewiertu sterowanego z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm | 276 | m |  | 0 | 4077
49 | Anal. | NZ |  | Przewiert sterowany maszyną do przewiertów sterowanych, rurami PE 160 mm pod przeszkodą, rurę przewodową PE zgrzaną na odpowiednia długość dostarcza wykonawca robót sieciowych. | 276 | m |  | 0 | 4088
50 | KNNR | 004-1010-03-00 | MRRiB | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm R/S=1,25 | 6 | złącze |  | 0 | 3653
51 | KNNR | 004-1010-04-00 | MRRiB | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm R/S=1,25 | 40 | złącze |  | 0 | 3654
52 | KNNR | 004-1010-07-00 | MRRiB | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm R/S=1,25 | 95 | złącze |  | 0 | 3655
53 | KNNR | 004-1119-03-00 | MRRiB | Hydranty pożarowe nadziemne, o średnicy: 80 mm wraz z zasuwami kołnierzowymi, obudowami do zasuw i skrzynkami | 7 | kpl |  | 0 | 3958
54 | KNNR | 004-1112-02-02 | MRRiB | Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuwy: 100 mm | 4 | kpl |  | 0 | 3960
55 | KNNR | 004-1112-03-01 | MRRiB | Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuwy: 150 mm | 5 | kpl |  | 0 | 3961
56 | KNNR | 004-1012-01-00 | MRRiB | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej 90 mm R=1,11 | 14 | szt |  | 0 | 3962
57 | KNNR | 004-1012-02-00 | MRRiB | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm R=1,11 | 8 | szt |  | 0 | 3963
58 | KNNR | 004-1012-03-00 | MRRiB | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm R=1,11 | 10 | szt |  | 0 | 3964
59 | KNNR | 004-1010-03-00 | MRRiB | Połączenie kształtek polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm <łuk PE dz.90 mm 30st.> R/S=1,25 | 1 | złącze |  | 0 | 4079
60 | KNNR | 004-1010-04-00 | MRRiB | Połączenie kształtek polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm <łuk PE dz.110 mm 15st.- 2szt.> <łuk PE dz.110 mm 30st.- 3szt.> <łuk PE dz.110 mm 45st.- 13szt.> <łuk PE dz.110 mm 60st.- 1szt.> <kolano PE dz. 110 mm 90st. - 2szt.> <trójniki PE doczołowe 1,6 MPa/woda/90° 110mm - szt.1> <trójniki PE doczołowe 1,6 MPa/woda/90° 110x90mm - szt.5> <zwężki PE bose.1,6 MPa /woda/110x 63mm - szt.1> <zwężki PE bose.1,6 MPa /woda/110x 90mm - szt.3> R/S=1,25 | 31 | złącze |  | 0 | 3966
61 | KNNR | 004-1010-07-00 | MRRiB | Połączenie kształtek polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm <łuk PE dz.160 mm 15st.- 13szt.> <łuk PE dz.160 mm 30st. - 2szt.> <łuk PE dz.160 mm 45st. - 2szt.> <łuk PE dz.160 mm 60st. - 2szt.> <kolano PE dz. 160 mm 90st. - 1szt.> <trójnik PE dz.160/160 mm - 4szt.> <trójnik PE dz. 160/90 mm - 4szt.> <zwężki PE bose.1,6 MPa /woda/160x 110mm - szt.2> R/S=1,25 | 30 | złącze |  | 0 | 3967
62 | KNNR | 011-0403-05-00 | MRRiB | Przewierty ręczne, długości do 7 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej: 200 mm - w gruntach kategorii I-II | 9.5 | m |  | 0 | 4086
63 | KNR | 219-0119-02-10 | WACETOB Warszawa | Montaż stalowych rur ochronnych dla wodociągów, z przeciąganiem wodociągu przez rury ochronne o średnicy nominalnej: 200 mm/ | 34.5 | m |  | 0 | 4084
64 | KNR | 219-0122-02-00 | WACETOB Warszawa | Uszczelnienie końców rury ochronnej manszetą, przy średnicy nominalnej rury ochronnej 200 mm <bez kosztu materiałów pozostałych> | 7 | szt |  | 0 | 4085
65 | KNR | 219-0119-03-00 | WACETOB Warszawa | Montaż stalowych rur ochronnych dla rurociagów, z przeciąganiem rurociagu przez rury ochronne o średnicy nominalnej: 250 mm | 6 | m |  | 0 | 4082
66 | KNR | 219-0122-03-00 | WACETOB Warszawa | Uszczelnienie końców rury ochronnej manszetą, przy średnicy nominalnej rury ochronnej 250 mm <bez kosztu materiałów pozostałych> | 2 | szt |  | 0 | 4083
67 | KNR | 219-0218-01-00 |  | Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robót przy budowie wodociągu, przy długości zabezpieczenia do 1,5 m | 13 | szt |  | 0 | 3972
68 | KNR | 219-0219-01-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego skrzyżowania z kablem ułożonym w ziemi | 19.5 | m |  | 0 | 3973
69 | KNR | 218-0802-01-20 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o średnicy nominalnej: do 100 mm | 1 | próba |  | 0 | 4080
70 | KNR | 218-9913-01-05 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Nakłady uzupełniające do tabl. 0802 za wykonanie próby szczelności przewodów/za każde 10m przewodu/ o długości różnej od 200 m i średnicy rur : 80-100 mm | 6.2 | 10 m |  | 0 | 4081
71 | KNR | 218-0802-02-20 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o średnicy nominalnej: 150 mm | 3 | próba |  | 0 | 3976
72 | KNR | 218-9913-02-05 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Nakłady uzupełniające do tabl. 0802 za wykonanie próby szczelności przewodów/za każde 10m przewodu/ o długości różnej od 200 m i średnicy rur: 150 mm | -2.7 | 10 m |  | 0 | 3977
73 | KNR | 218-0803-01-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm | 4 | 200 m |  | 0 | 3978
74 | KNR | 218-9914-02-04 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Uzupełnienie do tabl.0803 za wykonanie dezynfekcji i płukania przewodów wodociągowych /za każde 10 m/ długości różnej od 200 m dla średnicy rur: 150 mm | 3.5 | 10 m |  | 0 | 3980
75 | KNNR | 011-0501-04-00 | MRRiB | Obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przesianiem, w wykopie umocnionym | 116.498 | m3 |  | 0 | 3981
76 | KNNR | 011-0501-05-00 | MRRiB | Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym | 38.833 | m3 |  | 0 | 4089
77 | KNR | 219-0219-01-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi | 539.5 | m |  | 0 | 3982
78 | KNR | 231-0308-01-00 | IGM Warszawa | Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: 12 cm <wokół zasuw i hydrantów> | 14 | m2 |  | 0 | 3983
79 | KNR | 231-0308-03-00 | IGM Warszawa | Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: 5 cm <wokół zasuw i hydrantów> | 14 | m2 |  | 0 | 3984
80 | KNR | 219-0134-02-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym <dodatkowo 7 tabliczek> | 25 | kpl |  | 0 | 3985
1.4 |  | ELEMENT |  | Roboty drogowe odtworzeniowe |  |  |  |  | 3581
81 | KNNR | 006-0103-01-00 | MRRiB | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie: kat.II-IV | 460 | m2 |  | 0 | 3582
82 | KNR | 231-0114-05-00 | IGM Warszawa | Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm R/S=1,40/1,30 | 188 | m2 |  | 0 | 3987
83 | KNR | 231-0114-06-00 | IGM Warszawa | Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <za dalsze 5 cm> R/S=1,40/1,30 | 188 | m2 |  | 0 | 3988
84 | KNNR | 006-0109-01-00 | MRRiB | Podbudowy z asfaltu betonowego wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm <grubość 7 cm> R,M,S=0,70 R,S=1,55 | 2.1 | 100 m2 |  | 0 | 4090
85 | KNNR | 006-0308-02-30 | MRRiB | Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego transportowanych sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm R/S=1,30 | 281 | m2 |  | 0 | 4091
86 | KNNR | 006-0308-07-00 | MRRiB | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za każdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem samowyładowczym do 5 t <za dalsze 5 km> | 34.956 | t |  | 0 | 3990
87 | KNNR | 001-0410-01-00 | MRRiB | Geosiatka z włókien szklanych ułożona na warstwie podbudowy zasadniczej | 281 | m2 |  | 0 | 3991
88 | KNNR | 006-1005-07-00 | MRRiB | Wiązanie międzywarstwowe emulsja asfaltową | 281 | m2 |  | 0 | 3992
89 | KNNR | 006-0309-02-30 | MRRiB | Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego, transportowanego sam.samowyładowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm R,M,S=1,25 | 461 | m2 |  | 0 | 3993
90 | KNNR | 006-0309-07-10 | MRRiB | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za każdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem samowyładowczym 5-10 t | 58.778 | t |  | 0 | 3994
91 | KNR | 225-0408-01-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt żelbetowych pełnych. | 215 | m2 |  | 0 | 4092
92 | KNR | 225-0408-03-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyty: do 3,0 m2 <odzysk płyt w 75%> | 215 | m2 |  | 0 | 4093
93 | KNNR | 006-0403-03-00 | MRRiB | Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm < odzysk krawężników w 90%> | 30 | m |  | 0 | 4097
94 | KNNR | 006-0502-02-00 | MRRiB | Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 6 cm <odzysk kostki w 90%> | 104 | m2 |  | 0 | 4094
95 | KNNR | 006-0502-03-00 | MRRiB | Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 8 cm R,M,S=1,25 <grub. podsypki 5 cm> <odzysk płytek w 90%> | 102 | m2 |  | 0 | 3995
96 | KNNR | 006-0503-04-00 | MRRiB | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, układanych na podsypce: cem.-pias.,z wypełnien.spoin zaprawą cementową | 48 | m2 |  | 0 | 4096
97 | KNR | 201-0516-04-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce grub.5 cm cementowo-piaskowej | 18 | m2 |  | 0 | 4095
2 |  | STAN |  | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE |  |  |  |  | 3593
2.5 |  | ELEMENT |  | Roboty drogowe rozbiórkowe |  |  |  |  | 3824
98 | KNNR | 005-0721-01-00 | MRRiB | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm | 38 | m |  | 0 | 3825
99 | KNR | 231-0803-03-00 | IGM Warszawa | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm | 33 | m2 |  | 0 | 4098
100 | KNR | 231-0803-04-00 | IGM Warszawa | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <za dalsze 2 cm> | 33 | m2 |  | 0 | 4099
101 | KNR | 231-0801-03-00 | IGM Warszawa | Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 7 cm <analogia - R/S=0,58> | 25 | m2 |  | 0 | 4100
102 | KNR | 231-0802-07-00 | IGM Warszawa | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm | 18 | m2 |  | 0 | 4101
103 | KNR | 231-0802-08-00 | IGM Warszawa | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <za dalsze 5 cm> | 18 | m2 |  | 0 | 4102
104 | KNNR | 006-0806-02-00 | MRRiB | Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | 15 | m |  | 0 | 3998
105 | KNNR | 006-0805-07-00 | MRRiB | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce cem.-piask. | 33 | m2 |  | 0 | 4103
106 | KNNR | 006-0803-05-00 | MRRiB | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane ręcznie | 33 | m2 |  | 0 | 4104
107 | KNR | 401-0108-11-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km | 7 | m3 |  | 0 | 3833
108 | KNR | 401-0108-12-00 | IGM Warszawa | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km <za dalsze 2 km> | 7 | m3 |  | 0 | 3834
109 |  | NZ |  | Utylizacja gruzu powstałego w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych nawierzchni drogi | 9.8 | t |  | 0 | 4003
2.6 |  | ELEMENT |  | Roboty ziemne |  |  |  |  | 3840
110 | KNNR | 001-0111-01-00 | MRRiB | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie: równinnym | 0.14 | km |  | 0 | 3841
111 | KNNR | 001-0209-01-00 | MRRiB | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15 m3 - grunt kat. I-II | 78.48 | m3 |  | 0 | 4105
112 | KNNR | 001-0209-02-00 | MRRiB | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15 m3 - grunt kat. III | 52.32 | m3 |  | 0 | 4106
113 | KNNR | 001-0307-03-00 | MRRiB | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-II | 78.48 | m3 |  | 0 | 3843
114 | KNNR | 001-0307-04-00 | MRRiB | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. III-IV | 52.32 | m3 |  | 0 | 4004
115 | KNNR | 001-0312-01-00 | MRRiB | Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o szerokości 1 m i głębokości: do 3,0 m - w gruncie suchym | 5.862 | 100 m2 |  | 0 | 3845
116 | KNNR | 001-0527-01-00 | MRRiB | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m | 13 | kpl |  | 0 | 3846
117 | KNNR | 001-0529-01-00 | MRRiB | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m) | 10 | kpl |  | 0 | 4006
118 | KNNR | 001-0527-06-00 | MRRiB | Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m | 13 | kpl |  | 0 | 3848
119 | KNNR | 001-0529-06-00 | MRRiB | Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m | 10 | kpl |  | 0 | 4007
120 | KNNR | 001-0214-01-00 | MRRiB | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem spycharkami | 88.815 | m3 |  | 0 | 4114
121 | KNNR | 001-0214-02-00 | MRRiB | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem spycharkami | 22.203 | m3 |  | 0 | 4116
122 | KNNR | 001-0318-03-00 | MRRiB | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III | 111.018 | m3 |  | 0 | 4117
123 | KNNR | 001-0408-01-00 | MRRiB | Zagęszczanie zasypki ubijakami mechanicznymi | 111.018 | m3 |  | 0 | 3852
2.7 |  | ELEMENT |  | Roboty montażowe |  |  |  |  | 3609
124 | KNNR | 011-0501-04-00 | MRRiB | Podsypka z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przesianiem, w wykopie umocnionym | 11.56 | m3 |  | 0 | 3761
125 | KNNR | 011-0306-02-10 | MRRiB | Nawiertki na istniejących rurociągach - z PE, o średnicy zewnętrznej 160 mm wraz z zasuwa odcinajacą DN 25 mm wraz z, obudową, skrzynką i tabliczką informacyjną | 16 | kpl |  | 0 | 4013
126 | KNNR | 004-1112-02-01 | MRRiB | Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuwy: 80 mm | 5 | kpl |  | 0 | 4137
127 | KNNR | 011-0307-01-10 | MRRiB | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej 32 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotności, średni mnożnik za długość przyłączy R=1,40 | 10.25 | 10 m |  | 0 | 4018
128 | KNNR | 004-1708-02-10 | MRRiB | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, łączonych metodą zgrzewania czołowego - rura 90 mm, z montażem przyłącza | 26 | m |  | 0 | 4019
129 | KNNR | 004-1009-01-00 | MRRiB | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD) dla przewiertu sterowanego, przy średnicy zewnętrznej rur: 32 mm | 11 | m |  | 0 | 4120
130 | Anal. | Norma zakładowa |  | Przewiert sterowany maszyną do przewiertów sterowanych rurami PE 32 mm pod przeszkodą. Rurę przewodową PE zgrzaną na odpowiednia długość dostarcza wykonawca robót sieciowych. | 11 | m |  | 0 | 4121
131 | KNNR | 004-1708-02-20 | MRRiB | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, łączonych metodą zgrzewania czołowego - kształtki 90 mm | 5 | przyłącz |  | 0 | 4118
132 | KNR | 219-0303-03-00 | WACETOB Warszawa | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - muf, o średnicy 32 mm | 9 | złącze |  | 0 | 4048
133 | KNR | 219-0119-01-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Montaż stalowych rur ochronnych dla wodociągów, z przeciąganiem wodociągu przez rury ochronne o średnicy nominalnej: 80 mm | 3 | m |  | 0 | 4126
134 | KNR | 219-0119-01-00 | WACETOB Warszawa | Montaż stalowych rur ochronnych dla wodociągów, z przeciąganiem wodociągu przez rury ochronne o średnicy nominalnej: 150 mm | 9.5 | m |  | 0 | 4124
135 | KNR | 219-0119-02-10 | WACETOB Warszawa | Montaż stalowych rur ochronnych dla wodociągów, z przeciąganiem wodociągu przez rury ochronne o średnicy nominalnej: 200 mm | 4.5 | m |  | 0 | 4122
136 | KNR | 219-0122-01-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Uszczelnienie końców rury ochronnej manszetą, przy średnicy nominalnej rury ochronnej 80 mm <bez kosztu materiałów pozostałych> | 1 | szt |  | 0 | 4127
137 | KNR | 219-0122-02-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Uszczelnienie końców rury ochronnej manszetą, przy średnicy nominalnej rury ochronnej 150 mm <bez kosztu materiałów pozostałych> | 2 | szt |  | 0 | 4128
138 | KNR | 219-0122-02-00 | WACETOB Warszawa | Uszczelnienie końców rury ochronnej manszetą, przy średnicy nominalnej rury ochronnej 200 mm <bez kosztu materiałów pozostałych> | 1 | szt |  | 0 | 4123
139 | KNR | 219-0218-01-00 |  | Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robót przy budowie wodociągu, przy długości zabezpieczenia do 1,5 m | 13 | szt |  | 0 | 4026
140 | KNR | 219-0219-01-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego skrzyżowania z kablem ułożonym w ziemi | 19.5 | m |  | 0 | 4027
141 | KNNR | 011-0501-04-00 | MRRiB | Obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przesianiem, w wykopie umocnionym | 27.839 | m3 |  | 0 | 4028
142 | KNR | 219-0216-05-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Wykonanie przejścia rurociągu przez ściany murowane o grubości 2 cegieł, dla przyłączy wodociągowych o średnicach nominalnych: do 50 mm,w tulejach o śr.do 80 mm | 6 | przejśc |  | 0 | 4029
143 | KNR | 219-0216-08-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Wykonanie przejścia rurociągu przez ściany murowane o grubości 2 cegieł, dla przyłączy wodociągowych o średnicach nominalnych: ponad 80 do 100 mm,w tulejach o śr.pon. do 160 mm z uszczelnieniem przejścia łańcuchami uszczelniającymi | 5 | przejśc |  | 0 | 4119
144 | KNR | 402-0114-02-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego o średnicy: 25-32 mm | 12 | m |  | 0 | 4030
145 | KNR | 402-0133-02-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Demontaż zaworu przelotowego o średnicy: 25-32 mm | 12 | szt |  | 0 | 4032
146 | KNR | 402-0134-04-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Demontaż wodomierza o średnicy: 15-20 mm | 6 | szt |  | 0 | 4034
147 | KNNR | 004-0105-03-00 | MRRiB | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, montowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej: 25 mm | 12 | m |  | 0 | 4036
148 | KNNR | 004-0122-01-30 | MRRiB | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociągach stalowych, o średnicy nominalnej: 25 mm - na konstr.wspor. /zawory kulowe/ | 6 | kpl |  | 0 | 4038
149 | KNNR | 004-0131-03-21 | MRRiB | Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej, z połączeniem na dwuzłączkę,o średnicy nominalnej: 25 mm - zawory antyskażeniowe | 16 | szt |  | 0 | 4040
150 | KNNR | 004-0140-01-00 | MRRiB | Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, o średnicy nominalnej: 15 mm <wodomierze z demontażu> | 6 | kpl |  | 0 | 4042
151 | KNR | 402-0107-03-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanej o średnicy: 25 mm <połączenie z istniejącą instalacją wodociągową> | 16 | szt |  | 0 | 4044
152 | KNNR | 004-0126-01-00 | MRRiB | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 65 mm - z rur żeliwnych i stalowych | 12 | m |  | 0 | 4046
153 | KNNR | 004-0128-01-00 | MRRiB | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: mieszkalnych | 12 | m |  | 0 | 4047
2.8 |  | ELEMENT |  | Kładki dla pieszych |  |  |  |  | 3800
154 | KNR | 401-0107-08-00 | IZOiEPB ORGBUD W-wa | Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego | 60 | m2 |  | 0 | 3801
2.9 |  | ELEMENT |  | Roboty drogowe odtworzeniowe |  |  |  |  | 3866
155 | KNNR | 006-0103-01-00 | MRRiB | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie: kat.II-IV | 84 | m2 |  | 0 | 3867
156 | KNR | 231-0114-05-00 | IGM Warszawa | Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm R/S=1,40/1,30 | 18 | m2 |  | 0 | 4050
157 | KNR | 231-0114-06-00 | IGM Warszawa | Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <za dalsze 5 cm> R/S=1,40/1,30 | 18 | m2 |  | 0 | 4051
158 | KNNR | 006-0109-01-00 | MRRiB | Podbudowy z asfaltu betonowego wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm <grubość 7 cm> R,M,S=0,70 R,S=1,55 | 0.25 | 100 m2 |  | 0 | 4129
159 | KNNR | 006-0308-02-30 | MRRiB | Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego transportowanych sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm R/S=1,30 | 33 | m2 |  | 0 | 4130
160 | KNNR | 006-0308-07-00 | MRRiB | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za każdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem samowyładowczym do 5 t <za dalsze 5 km> | 4.105 | t |  | 0 | 4131
161 | KNNR | 001-0410-01-00 | MRRiB | Geosiatka z włókien szklanych ułożona na warstwie podbudowy zasadniczej | 33 | m2 |  | 0 | 4132
162 | KNNR | 006-1005-07-00 | MRRiB | Wiązanie międzywarstwowe emulsja asfaltową | 33 | m2 |  | 0 | 4133
163 | KNNR | 006-0403-03-00 | MRRiB | Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm < odzysk krawężników w 90%> | 15 | m |  | 0 | 4134
164 | KNNR | 006-0502-02-00 | MRRiB | Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 6 cm <odzysk kostki w 90%> | 33 | m2 |  | 0 | 4135
165 | KNNR | 006-0503-04-00 | MRRiB | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, układanych na podsypce: cem.-pias.,z wypełnien.spoin zaprawą cementową | 33 | m2 |  | 0 | 4136
|  |  |  | RAZEM KWOTA NETTO (ZŁ): |  |  |  | 0
|  |  |  | PODATEK VAT 23% (ZŁ): |  |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM BRUTTO (ZŁ): |  |  |  | 0