Zestawienie studni rewizyjnych 
ul. Kręta – Zacisze (S12 do S21) przeznaczonych do remontu

| Lp. | Nr studni | Średnica | Położenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S12 | 1000 zwężka betonowa | Ulica | Komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m], stopnie do poprawy |
| 2 | S13 | 1000 zwężka betonowa | Teren zielony | Komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m], brak stopni |
| 3 | S14 | 1000 zwężka betonowa | Teren zielony | Komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m], brak stopni, komin ok. 60[cm] |
| 4 | S15 | 1200 zwężka betonowa | Droga gruntowa, dojazd do garażu | Komin 54cm, właz 40t, komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m], brak stopni |
| 5 | S16 | 1200 zwężka betonowa | Teren zielony | Brak stopni, komora murowana ok. 1,6x1,6[m] |
| 6 | S17 | 1200 zwężka betonowa | Teren zielony | Betonowy grzybek, brak stopni, komora murowana ok. 1,6x1,6[m] |
| 7 | S18 | 1200 zwężka betonowa | Droga gruntowa | Brak stopni, komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m] |
| 8 | S19 | płyta nastudzienna | Droga gruntowa | Właz 40t, komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m] |
| 9 | S20 | 1200 zwężka betonowa | Zieleniec | Komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m] |
| 10 | S20a | 1200 zwężka betonowa | Zieleniec | Komora kwadratowa ok. 1,6x1,6[m], betonowy grzybek |
| 11 | S21 | 1000 płyta nastudzienna | Ulica | Właz 40t |